Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калибровочный раствор 1 для ABL 800 944-128 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | упк | 36 | 102 679,50 | 3 696 462,00 |
|  | Калибровочный раствор 2 для ABL 800 944-129 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | упк | 31 | 102 679,50 | 3 183 064,50 |
|  | Набор реагентов для выявления РНК вируса SARSCoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени предназначен для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Выделение РНК из клинических образцов (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) проводится с помощью наборов «РеалБест экстракция 100» и «РеалБест УниМаг». Набор применяется с регистрирующими амплификаторами планшетного типа «CFX96».Набор рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Состав набора: Положительный контрольный образец (ПКО) - 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 96 пробирок; Оптическая плёнка - 1,5 листа. Условия транспортирования, хранения и применения набора: 2−8 °С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток. | наб | 40 | 125 000,00 | 5 000 000,00 |
|  | Набор реагентов для количественного определения маркера сепсиса Presepsin | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST! Пресепсин быстро и точно диагностирует: локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дифференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями Пресепсин не повышается: при воспалениях, не связанных с фагоцитозом; при ССВО; при вирусной инфекции; при тепловом шоке и лихорадке. Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл | упк | 7 | 827 000,00 | 5 789 000,00 |
|  | Промывочный раствор для ABL800 | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | шт | 190 | 84 260,00 | 16 009 400,00 |
|  | Протеин С- HemosILProtein C | Протеин С- HemosILProtein C из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1х8мл; 4х2,5мл), t +2 +8 С | упк | 25 | 314 586,00 | 7 864 650,00 |
|  | Раствор лизирующий д/лизир. эрит.500мл | Раствор лизирующий для лизирования эритроцитов, стерильный, флакон по 500мл | фл | 500 | 22 600,00 | 11 300 000,00 |
|  | Референсная эмульсия | Референсная эмульсия R-Hemosil Reference Wash R Emulsion (1000 мл) | упк | 84 | 40 890,00 | 3 434 760,00 |
|  | Среда парафиновая гомогенизированная 5 кг в упаковке "Экстра" 56-58 Гистопоинт | Среда парафиновая гомогенизированная 5 кг в упаковке "Экстра" 56-58 Гистопоинт | упк | 40 | 68 100,00 | 2 724 000,00 |
|  | Фетальная бычья сыворотка "FBS" 100 мл | Стерильная, инактивированная, уровень эндотоксина: ≤ 5 EU/ml, уровень гемоглобина: ≤ 15 мг / дл, фл=100 мл, хранить при -5°C до -20°C. Cat # 10082139 | фл | 30 | 195 432,00 | 5 862 960,00 |
|  | Ротор (на 20 кювет) | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагуломегрический для in vitro диагностики АСЕ Е1ТГЕ/АСЕ ЕЕ1ТЕ PRO, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) | упк | 36 | 159 624,00 | 5 746 464,00 |
| Итого: 11 лотов на сумму 70 610 760,50 тг |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ОГЗ                                                                                      Мединам Б.Д.

Исп.Тапина  А.И.

Т.23-21-50