**Объявление №18**

**по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.**

**«31» января 2022 года**

**АО «Национальный научный медицинский центр»** (далее - АО ННМЦ),расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 92 главы 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Правил.

**Срок поставки товаров:** по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

**Место поставки товаров:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 42, аптека.

**Порядок и условия оплаты:** Все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов **с «31» января по «7» февраля 2022 года до 10.00 часов,** по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (206 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов: «7» февраля 2022 года**, **время 12.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (206 кабинет).

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

**Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.**

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Мединам Б.Д.

**Отмечаем, что в соответствиис** [**статьи 10**](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177356) **Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан**

 **Руководителя ОГЗ Мединам Б.Д.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Тех спецификация** | **Единицаизмерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Сумма** |
|  | Polystyrene tubes 12х75 mm  | Пластиковые пробирки для приготовления суспензии микроорганизмов при работе по идентификации и определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. 2000 шт в упаковке. | упк | 1 | 139 400,00 | 139 400,00 |
|  | Игла стерильная для пересева субкультур Subculture units  | Стерильные иглы для выполнения пересева материала из положительных флаконов с целью дальнейшей идентификации микроорганизмов | упк | 2 | 161 000,00 | 322 000,00 |
|  | Индикатор Интест-П-120/45, №1000 тестов  | Индикатор Интест-П-120/45, №1000 тестов  | упк | 1 | 5 264,40 | 5 264,40 |
|  | Индикатор Интест-П-121/20, №1000 тестов  | Индикатор Интест-П-121/20, №1000 тестов  | упк | 10 | 5 264,40 | 52 644,00 |
|  | Индикатор Интест-П-132/20, №1000 тестов  | Индикатор Интест-П-132/20, №1000 тестов  | упк | 1 | 5 266,54 | 5 266,54 |
|  | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл)  | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo (100х30мл) | упк | 3 | 397 000,00 | 1 191 000,00 |
|  | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл)  | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo (100х30мл) | упк | 2 | 397 000,00 | 794 000,00 |
|  | Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл)  | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo (100х30мл) | упк | 3 | 397 000,00 | 1 191 000,00 |
|  | Карандаш лабораторный для маркировки лабораторного стекла и фарфора (70 мм) | карандаш лабораторный для маркировки лабораторного стекла и фарфора (70 мм) | упак | 10 | 46 000,00 | 460 000,00 |
|  | Контейнер для биологического материала 100 мл стерильный  | Контейнер для биологического материала 100 мл стерильный  | шт | 2 000 | 35,00 | 70 000,00 |
|  | Контейнер для сбора кала 30 мл стерильный | Контейнер для сбора кала 30 мл стерильный | шт | 1 000 | 31,03 | 31 030,00 |
|  | Наконечник к доз.0,5-250мкл PIPPETTE TIPS (желтые) | Наконечники для дозатора 0,5-250 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (96 штук в упаковке). | упк | 20 | 22 400,00 | 448 000,00 |
|  | Наконечники для дозатора Pipette Tips 100 - 1000 µl (синие) | Наконечники для дозатора 100-1000 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. 96 штук в упаковке. | упк | 10 | 22 400,00 | 224 000,00 |
|  | Пипетка мерная стеклянная 1 мл | Пипетка мерная стеклянная 1 мл | шт. | 100 | 500,00 | 50 000,00 |
|  | Пробирка ПБ-14  |  Пробирка ПБ-14 (биологическая) стеклянная 14\*120 мм. | шт | 500 | 19,26 | 9 630,00 |
|  | Пробирка ПБ-16-160 (биологическая) стеклянная | Пробирка ПБ-16-160 (биологическая) стеклянная | шт | 2 000 | 34,24 | 68 480,00 |
|  | Спиртовка стеклянная | Спиртовка стеклянная | шт. | 20 | 3 350,00 | 67 000,00 |
|  | Тампон из хлопка 2,5\*150мм пластиковая ручка в индивидуальной упаковке,стерильный | Тампон из хлопка 2,5\*150мм пластиковая ручка в индивидуальной упаковке,стерильный | шт | 6 000 | 200,00 | 1 200 000,00 |
|  | Тампон с пласт.ручкой с вискозным наконечником в транспортной пробирке 12\*150мм с транспортной средой (срела Amies) в индивидуальной упаковке (стерильный) | Тампон с пласт.ручкой с вискозным наконечником в транспортной пробирке 12\*150мм с транспортной средой (срела Amies) в индивидуальной упаковке (стерильный) | шт | 2 000 | 189,39 | 378 780,00 |
|  | Термоконтейнер ТМ 25 (435\*435\*280мм) | матерьял контейнера: пенополистер, наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом | шт. | 4 | 65 100,00 | 260 400,00 |
|  | Чашки Петри ТБН-2, стеклянные 100\*20мм  | Чашки Петри ТБН-2 , стеклянные 100\*20мм  | шт | 1 000 | 665,00 | 665 000,00 |
|  | Вазофикс-Церто катетер G22  | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180 гр. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий.Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовый каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт. | 6 148 | 187,25 | 1 151 213,00 |
|  | Катетер Фолея 2-ходовой №16  | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: № 16  | шт. | 888 | 215,07 | 190 982,16 |
|  | Катетер Фолея 2-ходовой №18  | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: № 18 | шт. | 515 | 215,07 | 110 761,05 |
|  | Катетер Фолея 2-ходовой №20 | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: № 20 | шт. | 225 | 215,07 | 48 390,75 |
|  | Катетер Фолея 2-ходовой №22 | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: № 22 | шт. | 100 | 215,07 | 21 507,00 |
|  | Набор для дренажа мочевых путей Ch 6 |  Мочеточниковый стент- изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атровматичным наконечником закрытого типа . Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер Ch 6 Длинна 26 см. Толкатель-изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45 см. Усилиная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием длиной 100 см Проджолжительность использоваения стента до 1 месяца.Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса Полстовляется в собранном виде. | шт. | 200 | 14 391,50 | 2 878 300,00 |
|  | Тест-полоски Contour Plus 50 шт. | Тест-полоски Contour Plus 50 шт. | упк. | 88 | 6 000,00 | 528000,00 |
|  | Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин 1,1х30 c петлями | Эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин 1,1х30 c петлями | шт. | 40 | 130 000,00 | 5 200 000,00 |
|  | Дренажная емкость-контейнер 200,0  | Дренажная емкость-контейнер 200,0 | шт. | 600 | 2 300,00 | 1 380 000,00 |
|  | Катетер Фолея 2-ходовой №16-18  | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: № 16-18 | шт. | 120 | 215,07 | 25 808,40 |
|  | Краник 3-ходовой  | Прозрачный поликарбонатный корпус (для визуализации пузырьков воздуха). Различные конфигурации коннекторов: коннектор типа slip, фиксированный коннектор типа "папа", универсальное прямое с крутящимся коннектором, ротационный адаптер "папа", коннекторы "мама", ротационный адаптер "папа" с правой или левой ориентацией. Краники одно-, 3-х, 4-х ходовые. Наличие поворотного вентиля с надписями OFF или ON, правая или левая ориентация. Наличие вариантов разрешенного давления 50PSI (3.5 BAR), 200PSI (14BAR), 500PSI (34BAR), или 1050 PSI (72 BAR). Цветовая кодировка краников по разрешенному давлению: белый 200PSI (14BAR) и краник большого просвета, голубой 500PSI (34BAR) или синий 1050 PSI (72 BAR). Наличие защитного колпачка на краниках большого размера. Материал корпуса прозрачный поликарбонат. Контур рукоятки типа "плавника акулы". Наличие безвоздушного ротатора. Материал рукоятки делрин. Внутренний просвет краника 0.079" (2мм), для краников большого просвета 0.120" (2.5мм). | шт. | 75 | 640,00 | 48 000,00 |
|  | Электроды для конечностей ( 4 шт. ) |  Электроды для конечностей ( 4 шт. ) | шт. | 1 | 26 500,00 | 26 500,00 |
|  | Бумага для ЭКГ 112 мм в рулонах  |  Бумага для ЭКГ 112\*25\*12 ВТL-08 МТ Plus | упк. | 100 | 925,00 | 92 500,00 |
|  | Аккумулятор холода (хладоэлемент) для проф-ки кровотечений | Аккумулятор холода (хладоэлемент) для проф-ки кровотечений | шт. | 10 | 1 470,00 | 14 700,00 |
|  | Вазофикс-Церто катетер G16  | Катетер G16 1,7х50мм в/в с инъек портом 4269179. Одноразовый внутривенный периферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) Состав Материал Полиуретан Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка. Съемный винтовой колпачок. Герметичное винтовое соединение. | шт. | 455 | 187,25 | 85 198,75 |
|  | Вазофикс-Церто катетер G24  | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа Vasofix Certo: 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180 гр. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый.Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовый каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт. | 7 550 | 187,25 | 1 413 737,50 |
|  | Мочеприемник детский универсальный 100 мл | Мочеприемник детский универсальный 100 мл | шт. | 2 500 | 100,00 | 250 000,00 |
|  | Фильтр-канюля мини-спайк | Мини - спайк , стандартный наконечник, фильтры антибактериальные 0,45 м., тонкий очистки м., синий. | шт. | 1 500 | 470,00 | 705 000,00 |
|  | Маска аэрозольная (с увлажнителем 6 мл) детская | Маска аэрозольная (с увлажнителем 6 мл) детская | шт. | 700 | 1 173,14 | 821 200,00 |
|  | Линия для Инфузомат спейс, 250см.  | Оригинальная система для Infusomatа спейс 250 см | шт. | 2 183 | 1 033,62 | 2 256 392,46 |
|  | Манжета многоразовая НИАД для взрослых для мониторов производства "Nihon Kohden" | Манжета многоразовая НИАД для взрослых для мониторов производства "Nihon Kohden" ( ширина 13см, окружность руки 23-33 см) YP-713T | шт | 33 | 21 400,00 | 706 200,00 |
|  | Мочеприемник мужской "Утка" взрослая стандартная со шкалой деления | Мочеприемник мужской полимерный "Утка" взрослый стандартный со шкалой деления | шт. | 53 | 1 498,00 | 79 394,00 |
|  | Набор для катетеризации центральных венозных вен |  Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером. Для катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок. Наружный диаметр катетера 16G / 1,7 мм, длина катетера 20 см. Скорость потока 45 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 18G – 70 мм, с овальным срезом. Дилататор пластиковый. Проводник металлический гибкий 0,89 мм х 50 см, маркированный, с J-образным кончиком. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой.  | шт. | 510 | 6 500,00 | 3 315 000,00 |
|  | Вазофикс-Церто катетер G18 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18 G (1.3\*45мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180 гр. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый.Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовый каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения | шт. | 1 366 | 187,25 | 255 783,50 |
|  | Катетер Фолея 2-ходовой №14 | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: № 14 | шт. | 156 | 215,07 | 33 550,92 |
|  | Айобан 2.56\*45см пленка антимикроб.  | Ioban 2.56\*45см пленка антимикроб.  | шт. | 20 | 7 800,00 | 156 000,00 |
|  | Аспиратор вакуумный  | Аспиратор вакуумный  | шт. | 5 | 322 920,00 | 1 614 600,00 |
|  | Бумага для ЭКГ 210ммх30м А4 | Бумага для ЭКГ 210х300х200мм  | упк. | 40 | 1 851,10 | 74 044,00 |
|  | Манжета для измерения АД размер "М" на монитор "Nikon kochden" | Манжета для измерения АД размер "М" на монитор "Nikon kochden" | шт. | 20 | 20 009,00 | 400 180,00 |
|  | Плеурокан (набор д/пунк. плевр.пол-ти)  | Плеурокан (набор д/пунк. плевр.пол-ти)  | шт. | 200 | 16 650,00 | 3 330 000,00 |
|  | Шнур SPO-2 на монитор "Nikon kochden" | Шнур SPO -2 на монитор "Nikon kochden" | шт. | 20 | 20 000,00 | 400 000,00 |
|  | Шнур с 3-мя электродами на монитор "Nikon kochden" | Шнур с 3-мя электродами на монитор "Nikon kochden" | шт. | 10 | 85 000,00 | 850 000,00 |
|  | **ИТОГО** | **36 095 838,43** |

**Руководителя ОГЗ Мединам Б.Д.**