|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Таблица цен** | | | |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Тех спецификация** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Сумма** | **ИП «Life Продакт»** | **ТОО Элефант-ХХІ»** | **ТОО Medalliance Company** | **ТОО Import Med** |
| **1** | Ультразвуковой инструмент,совместимый с ультразвуковым аппаратом Sonoca длинный, изогнутый, Рабочая длина 96,5 мм, Общая длина 285,5 мм, Наконечник сонотрода (наруж. диам.) Ø 2,0 мм, Наконечник сонотрода (внутр. диам.) Ø 1,4 мм, Ирригация внешняя, Аспирация внутренняя, Материал сонотрода титан, Материал рукоятки титан с кабелем. | Ультразвуковой инструмент, совместимый с ультразвуковым аппаратом Sonoca. длинный, изогнутый, Рабочая длина 96,5 мм, Общая длина 285,5 мм, Наконечник сонотрода (наруж. диам.) Ø 2,0 мм, Наконечник сонотрода (внутр. диам.) Ø 1,4 мм, Ирригация внешняя, Аспирация внутренняя, Материал сонотрода титан, Материал рукоятки титан с кабелем. 1-92-021 | шт | 1 | 5 352 500 | 5 352 500 |  |  | 5 350 000 |  |
| **2** | Зажим для наложения/удаления клипс, угловой 350 мм 12,5 мм | Зажим для наложения/удаления клипс, угловой, однозарядный, длина 350 мм, диаметр 12,5 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 784 637 | 784 637 |  |  |  |  |
| **3** | Иглодержатель по MAYO-HEGAR 160 мм | Иглодержатель по MAYO-HEGAR(модификация), прямой, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. BM241R | шт | 10 | 66 340 | 663 400 |  |  |  |  |
| **4** | Рентгензащитный фартук | Рентгензащитный фартук ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Легкий вес (свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Вес: 5,3 кг. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,35 - 4,5%, 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,35 - 11,3%, 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: S (0.50) - 4,3кг; M- 4,5кг, L- 5,1кг, XL - 5,4кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый фартук имеет карманы, плечики и петли на юбке. Вариации крепления фартуков по заказу заказчика. Бывают фартуки с поясом и без, на липучке и на застежке. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014.  Фартук мужской (длина / размер костюма / обхват груди): - S (61/ 46/ 86-90), M (61/ 48-50/ 91-98), L ( 61/ 52-54/ 99-107), XL (63/ 56-58/ 108-115), XXL (66/ 58-62/ 116-130).  Фартук женский (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/ 34-36/ 80-84), S (56/ 36-38/ 85-89), M (56/ 40-42/ 90-94), L ( 61/ 42-44/ 95-107), XL (63/ 46-50/ 108-115). | шт | 2 | 667 150 | 1 334 300 |  |  |  | 667 000 |
| **5** | **Комплект ларингоскопа KaWe** /для детей/ | Ларингоскоп с интегрированной фиброволоконной оптикой .Рукоятка для ларингосокопа - 1 шт Металлический корпус рукоятки. Матовая поверхность рукоятки. Насечки на рукоятке (защита от скольжения) .Диаметр 28 мм. Совместимость со всеми клинками стандарта ISO 7376-3/EN 13485. Напряжение 3,5 В. Питание от перезаряжаемого аккумулятора (1 шт.) Клинки с интегрированной фиброволоконной оптикой из нержавеющей стали многоразовые, наличие матовой полировки, предотвращающей отражение светового потока. Встроенная фиброоптика – в сечении 3,0х7,0мм. Минимум 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света более 13000 люкс/3,5В.Клинки: изогнутые размер 0,длина 80 мм- ширина 12 мм – 1 шт., размер 1, длина 98 мм- ширина 13 мм - 1 шт.,размер 2, длина 118 мм- ширина 18 мм - 1 шт.размер 3, длина 138 мм- ширина 18 мм - 1 шт.,: прямые: размер 0,длина 80 мм- ширина 12 мм – 1 шт.,размер 1, длина 98 мм- ширина 13 мм - 1 шт.,размер 2, длина 118 мм- ширина 18 мм - 1 шт,размер 3, длина 138 мм- ширина 18 мм - 1 шт. | комплект | 5 | 609 487 | 3 047 435 | 588 000 | 609 480 |  |  |
| **Итого сумма** | | | | | | **11 182 272** |  |  |  |  |

Р**уководитель ОГЗ Мединам Б.Д.**

Исп.Муканова А.Т.

Т.23-21-50