## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №12
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Катетер торак. изогн №16-3-40 Ch | Катетер торак. изогн №16-3-40 Ch | шт | 760 | 3178 | 2415280
2 | Катетер торак. прям №16-40 Ch | Катетер торак. прям №16-40 Ch | шт | 1260 | 3178 | 4004280
3 | Катетер торак прямой 16 -18СН | Выполнены из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам.Плавный переход с противоположной стороны катетера для вывода его на кожу• Тщательная отделка и атравматичные отверстия позволяют производить дренаж эффективно и артавматично.Четкая несмываемая маркировка, последнее отверстие нанесено на рентгеноконтрастную линию Специальные переходники облегчают соединение дренажного катетера с трубкой (собирающей емкости) | шт | 300 | 3178 | 953400
4 | Катетер торак прямой 20СН | Выполнены из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам.Плавный переход с противоположной стороны катетера для вывода его на кожу• Тщательная отделка и атравматичные отверстия позволяют производить дренаж эффективно и артавматично.Четкая несмываемая маркировка, последнее отверстие нанесено на рентгеноконтрастную линию Специальные переходники облегчают соединение дренажного катетера с трубкой (собирающей емкости) | шт | 60 | 3178 | 190680
5 | Катетер торак.угл.16 -18-СН | Выполнены из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам.• Плавный переход с противоположной стороны катетера для вывода его на кожу• Тщательная отделка и атравматичные отверстия позволяют производить дренаж эффективно и артавматично.Четкая несмываемая маркировка, последнее отверстие нанесено на рентгеноконтрастную линию Специальные переходники облегчают соединение дренажного катетера с трубкой (собирающей емкости) | шт | 300 | 3178 | 953400
6 | Катетер уретральный №12-24без баллона.с наконечником | Катетер уретральный №12-24без баллона.с наконечником | шт | 20 | 950 | 19000
7 | Катетер уретральный № 12-24 без баллона. Наконечник Тимана | Катетер уретральный № 12-24 без баллона. Наконечник Тимана | шт | 50 | 950 | 47500
8 | Катетер уретральный женский СН 14 | Катетер уретральный женский СН 14 | шт | 20 | 3000 | 60000
9 | Катетер Фолея 2-ходовой №6 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 270 | 455 | 122850
10 | Катетер Фолея 2-ходовой №8 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 70 | 455 | 31850
11 | Катетер Фолея 2-ходовой №10 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 170 | 455 | 77350
12 | Катетер Фолея 2-ходовой №12 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 80 | 360 | 28800
13 | Катетер Фолея 2-ходовой №14 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 1911 | 360 | 687960
14 | Катетер Фолея 2-ходовой №16 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 1620 | 360 | 583200
15 | Катетер Фолея 2-ходовой №18 | Гин.катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 800 | 455 | 364000
16 | Катетер Фолея 2-ходовой №20 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 190 | 455 | 86450
17 | Катетер Фолея 2-ходовой №22 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 420 | 360 | 151200
18 | Катетер Фолея 2-ходовой №-8 | катетер Фолея 2 – х ходовой с раздуваемым баллоном и наконечником предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, а также для диагностики и лечения болезней мочевого тракта. | шт | 200 | 360 | 72000
19 | Катетер Фолея силиконовый, 2-ходовой №14 | Катетер Rusch Brillant цилиндрический 16 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см // Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rüsch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 30 | 360 | 10800
20 | Катетер Фолея силиконовый, 2-ходовой №16 | Катетер Rusch Brillant цилиндрический 16 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см // Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rüsch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 30 | 3500 | 105000
21 | Катетер Фолея силиконовый, 2-ходовой №18 | Катетер Rusch Brillant цилиндрический 18 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см // Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rüsch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 18 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 380 | 3500 | 1330000
22 | Катетер Фолея силиконовый, 2-ходовой №20 | Катетер Rusch Brillant цилиндрический 20 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см // Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rüsch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 50 | 3500 | 175000
23 | Катетер Фолея силиконовый, 2-ходовой №22 | Катетер Rusch Brillant цилиндрический 22 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см // Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа. Катетеры Фолея серии Rüsch из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 22 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 57 | 3500 | 199500
24 | Катетер центральный венозный 413 двухпросветный | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Размер 13 см х 4 Fr; 8 см х 5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 45см. Игла; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Прокалываемые прозрачные колпачки. С антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер катетера по заявке Заказчика. | шт | 80 | 22000 | 1760000
25 | Катетер центральный венозный 413 двухпросветный | Центральный венозный катетер CS-14502 Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8, 13см; Диаметр - 4, 5Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм Х 45см. Игла 20Gaх3,81см; Рентгенконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застежка катетера. Размер катетера по заявке Заказчика. | шт | 80 | 22000 | 1760000
26 | Катетер центральный венозный 413 трехпросветный | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8, 13 см; Диаметр - 4 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм Х 45см с прямым и j-образным кончиком; Катетер на игле; Игла 21Gaх3,81см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера. | шт | 100 | 22000 | 2200000
27 | Катетер центральный венозный 513 трехпросветный | Педиатрический центральный венозный катетер. трехпросветный Педиатрический центральный венозный катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8, 13 см; Диаметр - 5,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм с прямым и j-образным кончиком. Игла; Тканевой расширитель; Шприц; Канюля на игле. | шт | 150 | 22000 | 3300000
28 | Катетер центральный венозный 413 двухпросветный | Тип просвета: двухпросветный. Материал, не содержащий латекса, обеспечивает отличную безопасность. Превосходная рентгеноконтрастность катетера делает его более простым и безопасным в эксплуатации. Полный пакет: Центральный венозный катетер (1); Направляющий провод (1); Расширитель тканей (1); Скальпель (1); Игла интродьюсера / Y-образная игла (1); Шприц для введения проводника (1); Шприц с иглой (1/2); Крышка гепарина (1/2/3); Зажим для катетера (1); Зажим удлинителя (1/2/3); Марлевые подушечки (2); Подготовка губчатого тампона (3); Шелковая нить с прямой (загнутой) иглой (2); Инфузионные повязки (1); Повязки (1); Пелерина с окнами (1); Маленькая драпировка (1); Средняя драпировка (1); Перчатки (2). Размер люмена: 4F. Длина катетера (см): 8,13. | шт | 100 | 22000 | 2200000
29 | Катетер центральный венозный 513 трехпросветный | Тип просвета: трехпросветный. Материал, не содержащий латекса, обеспечивает отличную безопасность. Превосходная рентгеноконтрастность катетера делает его более простым и безопасным в эксплуатации. Полный пакет: Центральный венозный катетер (1); Направляющий провод (1); Расширитель тканей (1); Скальпель (1); Игла интродьюсера / Y-образная игла (1); Шприц для введения проводника (1); Шприц с иглой (1/2); Крышка гепарина (1/2/3); Зажим для катетера (1); Зажим удлинителя (1/2/3); Марлевые подушечки (2); Подготовка губчатого тампона (3); Шелковая нить с прямой (загнутой) иглой (2); Инфузионные повязки (1); Повязки (1); Пелерина с окнами (1); Маленькая драпировка (1); Средняя драпировка (1); Перчатки (2). Размер люмена: 5.5F. Длина катетера (см): 8, 13 | шт | 150 | 22000 | 3300000
30 | Катетер центральный венозный 720 трехпросветный | Центральный венозный катетер 720 трехпросветный. Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. | шт | 80 | 9000 | 720000
31 | Катетер центральный венозный четырехпросветный | Четырехпросветные катетеры для катетеризации крупных сосудов с мягким атравматичным кончиком зажимами линий соединения прокалываемыми колпачками. Материал катетера: рентгенокотрасный полиуретан | шт | 100 | 14500 | 1450000
Заместитель председателя правления по медицинской деятельности Купенов Б.Г.