## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №18
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 120см х 120см №250 | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 120смх120 см в коробке 100 листов для упаковки ИМН. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | кор | 30 | 40511 | 1215330
2 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 60 см х 60см № 500 | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 60 см х 60см в коробке 504 листов для упаковки ИМНОбладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | кор | 40 | 84150 | 3366000
3 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 75см х 75см №250 | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 75смх75см в коробке 252 листов для упаковки ИМН. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | кор | 65 | 40000 | 2600000
4 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 100см х 100см №250 | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 100смх100 см в коробке 250 листов для упаковки ИМН. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | кор | 42 | 80000 | 3360000
5 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 50см х 50см №500 | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 50смх50 см в коробке 500 листов для упаковки ИМН. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | кор | 120 | 55208 | 6624960
6 | Индикатор биологический для плазменного метода стерилизации | Биологический индикатор для контроля эффективности процесса плазменной стерилизации. Индикатор представляет собой пластиковую пробирку с размещенной внутри стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий в количестве не менее 1,0 х 10 6. | кор | 1 | 187999 | 187999
7 | Индикатор для паровой стерилизации-134/5, 1000 тестов | Индикаторы бумажные паровой стерилизации химические многопараметрические одноразовые для контроля всех критических параметров как в камере стерилизатора так и внутри | упк | 220 | 8640 | 1900800
8 | Химический индикатор для контроля качества газовой стерилизации №240 | Ххимический индикатор для контроля качества газовой стерилизации в коробке по 4 упаковки по240 штук | кор | 4 | 36000 | 144000
9 | Индикаторы биологические для контроля газовой стерилизации № 50 шт. | Биологический индикатор для контроля процесса этиленоксидной (газовой) стерилизации. Представляет собой пластиковый пенал, внутри находится тестовая полоска со спорами и герметичная стеклянная ампула с питательной средой. На бумажной этикетке индикатора размещен индикатор 1 класса, меняющий цвет после стерилизации. | кор | 2 | 165000 | 330000
10 | Картридж для принтера на упаковочные машины | Сменный картридж для печатающего устройства упаковочной, термозапаечной машины для машины HAWO | шт | 12 | 18511 | 222132
11 | Оберточный материал д/пар.газ.и плазм.стерилизации голубой (100х100см.120лист) | Высококачественный оберточный материал из 100%-го полипропилена для паровой и плазменной стерилизации голубой упаковки ИМН. Оберточный материал д/пар.газ.и плазм.стерилизации голубой (100х100см.120лист) | шт | 3 | 45757 | 137271
12 | Полоски химического индикатора для плазменного стерилизатора RENO-S130 №250 | Полоска химического индикатора для контроля качества стерильности ИМН | упк | 2 | 160800 | 321600
13 | Рулон комбинированный плоский для паровой и газовой стерилизации 75мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации и обеспечивает Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 11 | 23500 | 258500
14 | Рулон комбинированный плоский для паровой и газовой стерилизации 100мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации . Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 15 | 27700 | 415500
15 | Рулон комбинированный плоскийдля паровой и газовой стерилизации 125мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации . Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 10 | 26112 | 261120
16 | Рулон комбинированный плоский для паровой и газовой стерилизации 150мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации . Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 12 | 34600 | 415200
17 | Рулон комбинированный плоский для паровой и газовой стерилизации 200мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации . Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 14 | 48600 | 680400
18 | Рулон комбинированный плоский для паровой и газовой стерилизации 250мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации . Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 14 | 64700 | 905800
19 | Рулон комбинированный плоский для паровой и газовой стерилизации 400мм*200м | Комбинированные рулоны плоские для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена,пароформальдегид)способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки состоящая из девяти слоев(MULTY X 9),а также медицинской бумаги , плотность не менее 70 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает расклеивание при стерилизации . Индикаторы паровой ,этиленоксидной и формальдегидной стерилизации, нанесены на бумажное основание рулона , между слоями бумаги и пленки в области термошва,что предотвращает протечку красителей внутрь упаковки.Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 10 | 64700 | 647000
20 | Рулон плоский для плазменной стерилизации 75мм*100м | Рулон плоский для плазменной стерилизации.Рулоны изготовлены из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен )пленки(прозрачная сторона)и нетканного материала, представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединеных термошвом. Прочность сваривания шва 165 Н /м ( 2,475 Н 15 мм) Ширина шва 6 мм. Индикатор плазменной стерилизации площадью не менее 100 мм/кв,нанесен на основание рулона,индикатор стерилизации изменяет свой цвет под воздействием стерилизующего агента. изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 10 | 46131 | 461310
21 | Рулон плоский для плазменной стерилизации 100 мм*100м | Рулон плоский для плазменной стерилизации.Рулоны изготовлены из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен )пленки(прозрачная сторона)и нетканного материала, представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединеных термошвом. Прочность сваривания шва 165 Н /м ( 2,475 Н 15 мм) Ширина шва 6 мм. Индикатор плазменной стерилизации площадью не менее 100 мм/кв,нанесен на основание рулона,индикатор стерилизации изменяет свой цвет под воздействием стерилизующего агента. изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 10 | 60000 | 600000
22 | Рулон плоский для плазменной стерилизации 200 мм*100м | Рулон плоский для плазменной стерилизации.Рулоны изготовлены из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен )пленки(прозрачная сторона)и нетканного материала, представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединеных термошвом. Прочность сваривания шва 165 Н /м ( 2,475 Н 15 мм) Ширина шва 6 мм. Индикатор плазменной стерилизации площадью не менее 100 мм/кв,нанесен на основание рулона,индикатор стерилизации изменяет свой цвет под воздействием стерилизующего агента. изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 13 | 80000 | 1040000
23 | Рулон плоский для плазменной стерилизации 150 мм*100м | Рулон плоский для плазменной стерилизации.Рулоны изготовлены из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен )пленки(прозрачная сторона)и нетканного материала, представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединеных термошвом. Прочность сваривания шва 165 Н /м ( 2,475 Н 15 мм) Ширина шва 6 мм. Индикатор плазменной стерилизации площадью не менее 100 мм/кв,нанесен на основание рулона,индикатор стерилизации изменяет свой цвет под воздействием стерилизующего агента. изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 8 | 65882 | 527056
24 | Рулон плоский для плазменной стерилизации 250 мм*100м | Рулон плоский для плазменной стерилизации.Рулоны изготовлены из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен )пленки(прозрачная сторона)и нетканного материала, представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединеных термошвом. Прочность сваривания шва 165 Н /м ( 2,475 Н 15 мм) Ширина шва 6 мм. Индикатор плазменной стерилизации площадью не менее 100 мм/кв,нанесен на основание рулона,индикатор стерилизации изменяет свой цвет под воздействием стерилизующего агента. изменение цвета указано на пакетах на русском и английском языках. | шт | 8 | 105580 | 844640
25 | Контур дыхательный взр.анест. без влагосборника | Анестезиологический дыхательный контур (взрослый) в комплекте с шлангами диаметром 22мм 1.8 без влагосборника | шт | 2750 | 1200 | 3300000
26 | Винт блокирующий для накостного остеосинтеза | Винт предназначен для зажима стержня в головке транспедикулярного винта. Диаметр винта 10,1 мм, резьба специальная трапециодальная несимметричная диаметром 10,1 мм, обеспечивает высокую прочность и предотвращает перекос резьбы. Срезанный профиль резьбы предотвращает разгибание плечей головки благодаря направлению сил реакции внутрь винта. Высота винта 5,5 мм, винт канюлированный. Шлиц винта выполнен под отвёртку типа TORX T30. Во избежание ошибок, соединение винта с отвёрткой возможно только с одной стороны. Зажимной винт полностью прячется в чаше головки винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винта двумя цветами: синий цвет – шлиц, серый цвет - резьба. | шт | 40 | 10475 | 419000
27 | Винт полиаксиальный д 4,5-10,5мм от 30-90мм Имплантаты для позвоночника | Винт транспедикулярный полиаксиальный, диаметром 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной от 20 до 100 мм, с шагом 0.5 мм. Винты транспедикулярные полиаксиальные, самонарезающие, цилиндрической формы по всей длине внешнего диаметра, резьба на стержне коническая, внешний диаметр резьбы постоянный. Стержень винта с переменным диаметром: от головки винта центрирующий конус стержня со спонгиозной резьбой, далее переходный конус стержня и завершающий конус стержня с кортикальной резьбой и закруглённым концом. Стержень винта имеет шарообразную головку, на которой нанесены ступенчатые круговые надрезы, которые эффективно фиксируют стержень винта в головке винта. Полиаксиальные винты обеспечивают стабильную угловую фиксацию головки винта в диапазоне 45°. Внутри головки винта находится втулка с шаровидным углублением, которая блокирует головку стержня с головкой винта в моменте фиксации стержня диаметром 6 мм зажимным винтом. Винты двукортикальные, атравматические. Два варианта исполнения резьбы - однозаходная или двузаходная (спонгиозная в дистальной части ножки и кортикальная в проксимальной), запроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное крепление в губчатой и кортикальной кости, а также повысить прочность винта в области головки. Головка типа камертон. Диаметр головки 14 мм, высота головки 14 мм, уплащена с обеих сторон на размер 10,5 мм, ширина канала под стержень 6,1 мм, внутренняя резьба головки специальная, диаметром 10,2 мм. На боковой закруглённой поверхности головки расположены два углубления на размер 12,2 мм, что позволяет ухватить головку винта прижимным инструментом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винтов. Цветовая кодировка головки винта в зависимости от диаметра, стержень винта серого цвета. | шт | 40 | 42903 | 1716120
28 | MВA-антенна для щитовидной железы | Диаметр составляет 16G. Антенна для щитовидной железы 16G имеет длину 100 мм; Минимальная поддерживаемая мощность абляции составляет 25 Вт, а максимальная мощность абляции - 40 Вт. Можно аблировать узлы размером до 3 см; узлы размером более 3 см рекомендуется аблятировать по методике Moving-shot или с помощью двойной антенны. | шт | 6 | 320500 | 1923000
29 | MВA-антенна для печени | 2 MВA-антенна для печени Диаметр составляет 14G. Антенны для печени 14G длиной 150, 200 и 250 мм. Минимальная поддерживаемая мощность абляции составляет 30 Вт, а максимальная - 80 Вт. Можно аблировать образование до 4 см; при образованиях более 4 см рекомендуется многоигольная абляция. | шт | 6 | 305500 | 1833000
30 | РЧ-электрод VIVA с маркером и без маркера | Зона абляции изменяется в зависимости от длины активного обнаженного наконечника, не менее 6 шагов длины экспозиции регулируемого активного наконечника, Диаметр калибра не менее 15-17 G, Длина вала не менее 100 мм. и не более 250 мм. В рабочей части электрода расположен рентген контрастный материал «маркер». «Маркер» предназначен для контроля расположения зоны абляции. Также электрод должен иметь исполнение без маркера для проведения другими методами аппаратной поддержки не компьютерной томографий. | шт | 6 | 358000 | 2148000
Заместитель председателя правления по медицинской деятельности Купенов Б.Г.