Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить атравматическя рассасывающаяся с насечками 2-0 25см с иглой 37мм1\2 | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M (2-0), длина нити 14,5-15 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. В коробке 12 стерильных пакетов.V-lok-90. | шт | 48 | 5 243 | 251 664 |  |  |  |
| 2 | Нить атравматическя рассасывающаяся с насечками 3-0 25см с иглой 27мм5\8- | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M 2 (3-0), длина нити 14,5-15 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. V-lok-90. | шт | 24 | 4 300 | 103 200 |  |  |  |
| 3 | Нить полиэфирная плетеная нерассасывающаяся зеленая 2\0(3)=10 м | Нить полиэфирная плетеная нерассасывающаяся зеленая 2-0 10 метров имеющие плетеную структуру и плоскую форму, обладают высокой биологической совместимостью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами как с использованием стандартной мануальной техники завязывания, так и с помощью инструментов. | шт | 200 | 720 | 144 000 |  |  |  |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 4/0 (26мм) 90 cм | Нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена синего цвета размер 4/0, игла 26мм, 1/2 круга, 75-90см. колющая. Нерассасывающаяся монифиламентная нить из полипропилена, используется для выполнения любой хирургической техники, но особенно нить хороша для парашютной техники. В производстве нитей используется производственная технология экструзии. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Отличительной особенностью нити должно является способность к скольжению. | шт | 700 | 1 725 | 1 207 500 |  |  |  |
| 5 | Петля Редера размер USP 0 (EP 3,5), длина 50 см | Петля Редера размер USP 0 (EP 3,5), длина 50 см это лигатурная петля с проводником, которая представляет собой плетёную рассасывающуюся нить. Нить получается чрезвычайно гибкой, что позволяет её плавно накладывать. Ею можно надёжно вязать в зонах, содержащих много крови или выделений. Петля Редера обеспечивает хорошую прочность и не прорезается через ткани. | шт | 24 | 5 000 | 120 000 |  |  |  |
| 6 | нить нерассасывающаяся монофиломентная из полиамида для реконструкции клапанов сердца 6/0 (13мм) 80см | нерассасывающаяся монофиламентная нить из полиамида для реконструкции митрального и трикуспидального клапана синего цвета размер- 6/0,80см,13мм.игла | шт | 80 | 1 385 | 110 800 |  |  |  |
| 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 5/0 (13мм) игла 1/2,80см | Нерассасываюшаяся монофиламентная нить из полипропилена синего цвета размер 5/0, игла 13мм, 1/2 круга, 80см. колющая.Нерассасывающаяся монифиламентная нить из полипропилена, используется для выполнения любой хирургической техники, но особенно нить хороша для парашютной техники. В производстве нитей используется производственная технология экструзии. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Отличительной особенностью нити должно является способность к скольжению. | шт | 80 | 1 330 | 106 400 |  |  |  |
| 8 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 6/0,75см (13 мм) | Нерассасывающаяся .монофиламентная нить из полипропилена синего цв.6/0, 75см (13мм ) 3/8.Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Молекулярная формула – (С3H6)n. | шт | 1 000 | 2 720 | 2 720 000 |  |  |  |
| 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 3/0 (26мм) 90cм | Нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена синего цвета размер 3/0, игла 26мм, 1/2 круга, 75-90см. колющая.Нерассасывающаяся монифиламентная нить из полипропилена, используется для выполнения любой хирургической техники, но особенно нить хороша для парашютной техники. В производстве нитей используется производственная технология экструзии. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Отличительной особенностью нити должно является способность к скольжению. | шт | 315 | 2 720 | 856 800 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 5 620 364 |  | шт |