## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №43
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Бумага крепированная зеленая/белая/голубая 100смх100см №252 | Упаковочная бумага обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействием (зеленая/белая/голубая 100смх100см в коробке № 252) | упк | 5 | 111856 | 559280
2 | Зонд-тампоны впробирке 12х150мм, без транспортной среды, стерильные, в индивидуальной упаковке | Зонд-тампоны в пробирке 12х150мм, без транспортной среды, стерильные, в индивидуальной упаковке (100шт/упк),предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа.Удобен для взятия смывов,стерильный. Пробирка снабжена этикеткой. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном- этикетка служит контролем первого вскрытия. | шт | 2000 | 96 | 192000
3 | Игла стерильная для пересева субкультур Subculture units (Thermo fisher scientific) | Стерильные иглы для выполнения пересева материала из положительных флаконов с целью дальнейшей идентификации микроорганизмов при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo | упк | 1 | 172270 | 172270
4 | Индикатор для паровой стерилизации 120/45, №1000 тестов | Индикаторы бумажные паровой стерилизации химические многопараметрические одноразовые для контроля всех критических параметров как в камере стерилизатора так и внутри (120/45, №1000 тестов) | упк | 1 | 5632 | 5632
5 | Индикатор для паровой стерилизации 132/20, №1000 тестов | Индикаторы бумажные паровой стерилизации химические многопараметрические одноразовые для контроля всех критических параметров как в камере стерилизатора так и внутри (132/20, №1000 тестов) | упк | 1 | 5635 | 5635
6 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux inc., США ) | упк | 1 | 424790 | 424790
7 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,+15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux inc., США ) | упк | 1 | 424790 | 424790
8 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo+15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) (BioMerieux inc., США ) | упк | 1 | 424790 | 424790
9 | Карандаш лабораторный для маркировки лабораторного стекла и фарфора | практичный маркер по стеклу Vitrograf (62 мм длина, 8 мм диамерт, в упаковке 50 штук, цвет красный, МиниМед) | упк | 12 | 8500 | 102000
10 | Контейнер для биопроб 100мл с крышкой, (инвид.упк, максимальный объем 130 мл) | Контейнеры диаметр 62мм, высота 75мм, номинальная емкость 130 мл. Баночки простерилизованы в заводских условиях. Производятся из химически-нейтрального полистирола, что полностью исключает попадание в биоматериал посторонних примесей. Плотно навинчивающаяся крышка позволяет избежать расплескивания или испарения биоматериала. | шт | 30000 | 35 | 1050000
11 | Наконечник к доз.0,5-250мкл PIPPETTE TIPS (желтые) | Наконечники для дозатора 0,5-250 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (96 штук в упаковке). | упк | 20 | 23968 | 479360
12 | Наконечники для дозатора Pipette Tips 100 - 1000 µl (синие) | Наконечники для дозатора 100-1000 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. 96 штук в упаковке. | упк | 5 | 23968 | 119840
13 | Пипетка Пастера РЕ, на 1 мл в инд.упаковке | Пипетка Пастера пластиковая, на 1 мл | шт | 100 | 100 | 10000
14 | Пробирка ПБ-14-120 (биологическая) стеклянная | Пробирка ПБ-14 (14 мм- диаметр, 120 мм-высота, биологическая, стеклянная) | шт | 1000 | 50 | 50000
15 | Пробирка ПБ-16-160 (биологическая) стеклянная | Пробирка ПБ-16 (16 мм- диаметр, 160 мм-высота, биологическая, стеклянная) | шт | 2000 | 80 | 160000
16 | Тампон с пласт.ручкой с вискозным наконечником в транспортной пробирке 12*150мм с транспортной средой (срела Amies) в индивидуальной упаковке (стерильный) | Тампон с пласт.ручкой с вискозным наконечником в транспортной пробирке 12*150мм с транспортной средой (среда Amies) в индивидуальной упаковке (стерильный) | шт | 4000 | 180 | 720000
17 | Чашки Петри ТБН-2, стеклянные 100*20мм | Чашки Петри ТБН-2 , стеклянные 100*20мм | шт | 1000 | 1500 | 1500000
Note on A14: ЗЦП 8