## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №45
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Термобумага для мочевого анализатора | Терммобумага для мочевого анализатора URISCAN OPTIMA | шт | 153 | 401 | 61353
2 | Тест-полосы Uriscan 11№100 U41 | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп (YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ ) + Тест полосы URISCAN 11strip анализаторы мочи, для диагностики в моче эритроцитов, билирубина, уробилиноге- на, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, РН. Полоски можно использовать при визуальном анализе. В упаковке 100 шт | упк | 54 | 22500 | 1215000
4 | Шприц д/аспирации Pico50 2мл | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | упк | 365 | 16876 | 6159740
5 | Гибкий электрод 12*9см | Аксессуар к аппарату «Лимфавижн». В комплекте: 1)кабель синий/коннектор синий; 2) кабель красный/коннектор красный; 3) кабель красный/коннектор синий; 4) кабель синий/коннектор красный; | шт | 1 | 300000 | 300000
6 | Гибкий электрод 12*9см | Аксессуар к аппарату «Физиомед». В комплекте: 1)кабель синий/коннектор синий; 2) кабель красный/коннектор красный; 3) кабель красный/коннектор синий; 4) кабель синий/коннектор красный; | шт | 1 | 300000 | 300000
7 | Эластичная лента | Ширина -10см, длина -100-125см, аксессуар к физиотерапевтическим приборам | шт | 6 | 30000 | 180000
8 | Эластичная лента | Ширина -6см, длина 50-80см, аксессуар к физиотерапевтическим приборам | шт | 2 | 25000 | 50000
9 | Электроды | Электроды с оголовьем для физиотерапевтических аппаратов Трансаир, металлические части электродов изготовлены из титана, оголовье из фланелевой ленты с застежками. | шт | 1 | 150000 | 150000
10 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 75см х 75см №250 | Бумага креповая стандартная белая или зеленая 75смх75см в коробке 252 листов для упаковки ИМН | кор | 65 | 40000 | 2600000
11 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 100см х 100см №250 | Бумага креповая стандартная белая или зеленая 100смх100 см в коробке 250 листов для упаковки ИМН | кор | 42 | 80000 | 3360000
12 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 50см х 50см №500 | Бумага креповая стандартная белая или зеленая 50смх50 см в коробке 500 листов для упаковки ИМН | кор | 120 | 55208 | 6624960
13 | Наборы турникетов Sure-Snare™ | Турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета .различной длины.На одном из концов имеется фиксирующая заглушка .Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов.Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки.20 наб в уп | шт | 50 | 8560 | 428000
14 | Наборы турникетов Sure-Snare™ веноз.79020 (2 - tubes, 2 - umbilical tapes, 20см | Турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета .различной длины.На одном из концов имеется фиксирующая заглушка .Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов.Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки.20 наборов в уп. | шт | 100 | 8560 | 856000
15 | Адаптер У-образ.д/корон.перфузии | Адаптеры с жесткой вилкой, с двумя трубками разной длины с люэр-портами типа «папа» на концах. | шт | 220 | 4815 | 1059300
16 | Датчик для измерения концентрации кислорода | Датчик для измерения концентрации кислорода в основном потоке. | шт | 10 | 13000 | 130000
17 | Индикатор для паровой стерилизации-134/5, 1000 тестов | Индикаторы бумажные паровой стерилизации химические многопараметрические одноразовые для контроля всех критических параметров как в камере стерилизатора так и внутри | упк | 220 | 8640 | 1900800
18 | Химический индикатор для контроля качества газовой стерилизации №240 | Ххимический индикатор для контроля качества газовой стерилизации в коробке по 4 упаковки по240 штук | кор | 4 | 36000 | 144000
19 | Индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургических процедур BY-5078 | Органайзер инструментов - Полипропиленовый органайзер для инструментов, голубого цвета, не содержит (поливинилхлорид), фталат, латекс. Сделан для сбора инструментария во время операций. Имеет вставку разъема для расходных частей. 1 Счетчик игл - Безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, цель использования это предотвратить травмы медицинских сотрудников и создать возможность подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя: магнитным и пенным счетчиками. Стерильные хирургические маркеры (кожные маркеры). Одноразовые хирургические маркеры – высококачественный стерильный продукт. Они с успехом могут применяются при пластических, ортопедических, нейрохирургических и сердечно-сосудистых операциях. Специальные нетоксичные чернила созданы на основе генциан-виолета не токсичны, не размазываются, не пачкаются и не раздражают кожу. Могут использоваться как при кожной аппликации, так и непосредственно в операционном поле.ВЧ-инструмент с электродом ножом, 2 кнопки, одноразовый | упк | 5 | 72839 | 364195
20 | Картридж полипропиленовый для механической очистки воды КП10-5 мкм | Тонкость фильтрации 5 микрон .Предназначен для очистки воды от механических загрязнений.Изготовлен из полипропилена пищевого качества. Ресурс картриджа 10000 литров в зависимости от качества исходной воды. Но не более 6 месяцев.Эффективность очистки от примесей более 5 микрон -99% | шт | 10 | 12840 | 128400
21 | Отсосы перикардиальные/интракардиальные гибкие 12112 -20Fr (6,7 мм) длина 38,1 см желобоватый наконечник | Этот гибкий отсос имеет утяжеленный наконечник с множественными перфорациями для усиления всасывания и уменьшениятравмы окружающих тканей. Наконечник соединяется с трубкой .заканчивающейся гладкостенным коннектором 1/4”(0.64 ̭̥). | шт | 30 | 29960 | 898800
22 | Протезы кров.сосудов "Экофлон"Л 3/15 | Протезы кров.сосудов "Экофлон"Л 3-15 | шт | 10 | 73000 | 730000
23 | Протезы кров.сосудов линейный "Экофлон"Л 8-10-16-18-20/15 | Протез кров.сосудов линейный "Экофлон"Л8-10-16-18-20/15 | шт | 4 | 124000 | 496000
24 | Электрод эпикард.60см SENSIA | Стероид-элюирующий, монополярный/биполярный, эпикардиальный предсердный и/или желудочковый электрод с длиной электрода 25, 35, 50, 60 см | шт | 10 | 186180 | 1861800
25 | Соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) д/системы водоочистки по 25 кг | соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) по 25 кг в пакете | пак | 10 | 4910 | 49100
26 | Бумага фильтровальная 50х50 см по 500 шт в упаковке | фильтровальная бумага 50*50см №500 в упаковке белого цвета | упк | 1 | 37450 | 37450
27 | Гистокассеты | гистокассеты по 500 шт в упаковке (пластмассовые решетки для проводки гистологического материала) | упк | 60 | 36636 | 2198160
28 | Держатель металлический на 25 предметных стекол с металлической ручкой | Держатель металлический на 25 предметных стекол с металлической ручкой для окраски в хим. реактивах стеклопрепаратов | шт | 6 | 21400 | 128400
29 | Лезвия одноразовые N-35 №50 | лезвия о/р предназначены для микротомирования твердых образцов | упк | 40 | 31943 | 1277720
30 | Пипетки Пастера на 3 мл (500шт) | Пипетки Пастера на 3 мл (500шт) пластмассовые с носиком для окраски гистохимии | упк | 1 | 5564 | 5564
31 | Планшет | планшет горизонтальный из пластика на 20 предметных стекол с крышкой | шт | 20 | 18089 | 361780
32 | Прокладки биопсийные (500шт) | прокладки биопсийные (500шт) для сохранения маленьких образцов в процессе проводки | упк | 15 | 4375 | 65625
33 | Стекло покровное 24х50 мм № 100 | стекло покровное 24х50 мм по 100 шттук в упаковке (тонкие стекляные пластинки для заключения заключения гистологических и цитологических препаратов) | упк | 300 | 508.9 | 152670
34 | Стекло предметное 25х76х1,2 мм с + заряженным покрытием №72 | Стекло предметное 25х76х1,2 мм с + (положительно) заряженным покрытием №72 в упаковке, для иммуногистохимии и иммунофлюоресценции | упк | 30 | 9324 | 279720
35 | C-S-BDS-SV1 уп с 500тест-пол.для индикатора стер.БДС | Тест для проверки протечек при процессах вакуумной паровой стерилизации | упк | 2 | 502010 | 1004020
36 | Пистолет- маркиратор. | Пистолет- маркиратор предназначен для нанесения маркировки на различные этикетки с/без индикатором стерилизации для последующего нанесения на упаковки со стерилизованными изделиями. | шт | 1 | 191864 | 191864
37 | Бумага для принтера газового стерилизатора | Бумага для принтера газового стерилизатора Steri-Vac 80 мм*2шт в кор. | шт | 2 | 3100 | 6200
38 | Бумага для принтера плазменного стерилизатора | Бумага для принтера плазменного стерилизатора 58 мм | упк | 2 | 35332 | 70664
39 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 120см х 120см №250 | Бумага креповая стандартная белая или зеленая 120смх120 см в коробке 100 листов для упаковки ИМН | кор | 30 | 40511 | 1215330
40 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 60 см х 60см № 500 | Бумага креповая стандартная белая или зеленая 60 см х 60см в коробке 504 листов для упаковки ИМН | кор | 40 | 84150 | 3366000
41 | Индикатор биологический для плазменного метода стерилизации | Биологический индикатор для контроля качества плазменной стерилизации | кор | 1 | 187999 | 187999
42 | Индикаторы биологические для контроля газовой стерилизации № 50 шт. | Биологический индикатор для контроля стерильности газового стерилизатора | кор | 2 | 165000 | 330000
43 | Картридж для принтера на упаковочные машины | Сменный картридж для печатающего устройства упаковочной, термозапаечной машины | шт | 12 | 18511 | 222132
44 | Оберточный материал д/пар.газ.и плазм.стерилизации голубой ProWrap SMX-2(100х100см.120лист) | Высококачественный оберточный материал из 100%-го полипропилена для паровой и плазменной стерилизации голубой упаковки ИМН | шт | 3 | 45757 | 137271
45 | Полоски химического индикатора для плазменного стерилизатора RENO-S130 №250 | Полоска химического индикатора для контроля качества стерильности ИМН | упк | 2 | 160800 | 321600
46 | Монооксид азота 800 ppm.NO+Balanc N2 (10л) | Идентификация химического вещества Наименования продукта: Монооксид азота в азоте Область применения: Ингаляционное применение в медицине 1. Состав вещества Активное вещество: монооксид азота. Концентрация активного вещества: не более 800 м.д. Отклонение концентрации: не более 1%. Балансовое вещество: азот. 2. Физические характеристики вещества Физическое состояние: сжатый газ. Температура вспышки: невоспламеняющийся газ. Вид: бесцветный газ. Запах: слабый сладковатый запах. Вес: полный баллон должен весить не более 15 кг. Плотность при комнатной температуре (20 0С) и атмосферном давлении, не менее 1,1527 кг/м3. 3. Физические характеристики баллонов Водяной объем: не менее 10 литров. Высота баллона с краном (для совместимости с имеющимися стойками): не менее 90 см и не более 96,5 см. Давление заполнения (для совместимости с имеющимися редукторами у заказчика, газовый редуктор с регулятором потока Kasweld; производитель KasweldTürkiye; страна происхождения – Турция; газовый редуктор с регулятором потока GasArc; производитель ESAB; страна происхождения – Великобритания; газовый редуктор без регулятора потока AeroNOx; производитель InternationalBiomedical; страна происхождения - США): не менее 130 и не более 160 бар. Вес баллона с газом: не более 15 кг. Подсоединительные размеры (для совместимости с имеющимися редукторами): DIN 477 № 14, резьба внешняя левая, М19 х 1,5. | баллон | 8 | 728000 | 5824000