## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №52
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | ARC Reaction Vessels 4000/Реакционные ячейки, 7С1503 | ARC Reaction Vessels 4000/Реакционные ячейки, 7С1502 Ячейка для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR№ | упк | 3 | 81037 | 243111
2 | Elecsys Наконечники ASSAY TIP 30*120, 11706799001 | Elecsys Наконечники ASSAY TIP 30*120, 11706799001. Одноразовые наконечники для переноса реактивов и образца в реакционные ячейки. В упаковке 30 поддонов по 120 наконечников. Хранение при 15 - 25 °C | упк | 12 | 107834 | 1294008
3 | Держатели для взятия венозной крови, стандартный с ребристой поверхностью, центральная резьба для двусторонней иглы,450209 | Стандартный одноразовый держатель с резьбой для двусторонней иглы,обеспечивающий винтовую фиксацию, центральное расположенеи отверстия/резьбы для иглы. Изготовлен из полипропилена с ребристой поверхностью, Цвет прозрачный. Диаметр 20мм,высота 48мм. Центральная резьба для двусторонней иглы. | шт | 20000 | 18.51 | 370200
4 | Зонд урогенитальный стерильный одноразового использования | Зонд урогенитальный стерильный одноразового использования. Часть зонда, несущая головку, легко надламывается и отсоединяется (для этого предусмотрен специальный надрез на корпусе зонда),изготовленную из натурального материала — вискозы, обеспечивающую комфортное проникновение, перемещение зонда в полости канала и забор материала. Стерильный, предназначен для однократного применения. Индивидуальная блистерная стерильная упаковка. Размеры зонда: общая длина -17,5 см. срок годности 3 года, в упк/100шт головку | шт | 200 | 125 | 25000
5 | Иглы BD Vacutainer Flashback Needle для забора венозной крови размером 21G x1 (0,8х25мм)код 450042 | Игла двусторонняя. Размет иглы - 21G x1 (0,8х25мм)код 450042. Стерильная.Изготовлена из нержавеющей стали.Покрыта силиконом. С прозрачной камерой. Длина прозрачной камеры 6мм, объем камеры 4мкл крови. Конец иглы имеет двойной косоугольный срез с тройной заточкой. Наличие точки на муфте иглы, для корректного ориентирования заточки иглы по отношению к вене пациента. | шт | 20000 | 76.23 | 1524600
6 | Кюветы (400) Cobas,06390552001 | Кюветы (400) Cobas,06390552001. Назначение Кювета cobas u представляет собой кассету, содержащую кюветы для количественного in vitro определения эритроцитов и лейкоцитов, полуколичественного определения клеток плоского эпителия и неплоскоклеточных эпителиальных клеток, бактерий, гиалиновых цилиндров и качественного определения патологических цилиндров, кристаллов, дрожжей, слизи и спермы в моче при использовании автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701. Хранение и стабильность Кювету cobas u необходимо хранить при температуре 2‑40 °C. | упк | 20 | 156890 | 3137800
7 | Микрокюветы Cuvette Cobas Integra,21043862001 | Микрокюветы Cuvette Cobas Integra,21043862001 | упк | 10 | 343767 | 3437670
8 | Наконечники с фильтром 0,1-10 мкл прозрачные (1000шт/упк, длина 4,5см) | Наконечники с фильтром 1-10мкл XL, прозрачные,стерильные свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов,совместимые ко всем дозаторам, удлиненные 4,5см, упк/1000штук, 2-062-81-0. | упк | 2 | 14980 | 29960
9 | Наконечники с фильтром 1-200мкл,для (дозаторов Axyden 1000 шт / уп), | Наконечники с фильтром 1-200мкл,для (дозаторов Axyden 1000 шт / уп) предназначены для работы в ПЦР. Два слоя фильтра обеспечивают двойную защиту от аэрозолей и биомолекул. Свободные от добавок ПЦР ингибиторов.Наконечники сертифицированы. Низко смачиваемость.Высокая термоустойчивость. Обьем -2-200мкл, фильтр - двухфазный, Длина,мм -55, в упк-1000штук. | упк | 2 | 19500 | 39000
10 | Наконечники с фильтром 100-1000мкл голубые длинные (упк.500шт) | Наконечники с фильтром 100-1000мкл голубые длинные (упк.500шт) предназначены для ПЦР и других методов амплификации, а также для работ, в ходе которых может произойти аэрозольная контаминация. Наконечники с фильтром предназначены для дозирования ДНК/РНК, инфицированного материала, проб с радиоактивными метками и т.п. Некоторые наконечники с фильтром можно автоклавировать. | шт | 5 | 19500 | 97500
11 | Пипетка Панченкова к СОЭ-метру (упк/100шт) | Пипетка Панченкова к СОЭ-метру-изделие медицинского назначения, к-е используется для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ)при клиничечком анализе крови. Изготовлен из нейтрального медицинского стекла,стекло устойчиво к воздействию высоких температур и агрессивных химических средств. Подходит для многоразового использования. На стеклянную трубку несмываемой краской нанесена шкала. Длина-174,5мм, внешний димтер 5мм. Внутренний диаметр -1,4-1,6 мм. Торцы трубки зашлифованы. упаковка/100штук | шт | 600 | 200 | 120000
12 | Пробирка вакуумная Vacuette 3.5мл 13х75мм с наполнителем натрия цитратом 3,2% с двойной стенкой голубая крышка для гемотаза. Код 454327 | Пробирка вакуумная с двойными стенками, материал наружной пробирки -ПЭТФ,внутренний- полипропилен. Крышка пробирки: пластиковыйй колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками:внутрення пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки одной рукой.В пробирке содержится забуферентный растовр тринатрий цитрата 0,109моль/1 (3,2%). Этикетка пробирки бумажная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой,отметкой уровня наполнения. Отметка уровнянаполнения треугольная для обеспечения точного соотношения крови и реагента. Область примения -гемостаз, срок годности не менее -12 мес.Упаковка/50 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75мм. | шт | 22000 | 79 | 1738000
13 | Пробирка вакуумная Vacuette c К3 ЭДТА на 6,0 мл 13х100мм,с фиолетовой крышкой с черным кольцом. Код 456036 | Пробирка вакуумная из полиэтилентерефталата, Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета, конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки одной рукой. На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К3 ЭДТА. Этикетка пробирки бумажная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой,отметкой уровня наполнения. Область примения -гематология, срок годности не менее -16 мес.Упаковка/50 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100мм. | шт | 1500 | 75 | 112500
14 | Пробирки белые с крышкой 1000шт.Cobas Integra 21045318001 | Пробирки белые с крышкой упк/1000шт.Cobas Integra 21045318001, Однарозовая чашечка для образцов, калибраторов, контролей для анализатора Cobas. Хранение при 15‑25 °C. | упк | 6 | 34903 | 209418
15 | Пробирки типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов (упаковка.3-207-C5-0 500 шт)Германия AHN | 3-207-C5-0 Пробирки типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов (упаковка 500 шт)Германия AHN | упк | 20 | 9000 | 180000
16 | Пробирки центрифужные град.П-1-10-0,2 (1кор/100шт) | Пробирки центрифужные град.П-1-10-0,2 (1кор/100шт) Пробирки конические центрифужные с градуировкой характеризуются особой формой нижней части, которая сходится на конус. Изготовлены из стекла методом оплавления краев. Предназначены для биологических и иных жидкостей, включающих взвеси и осадки. Рассчитаны на нагрузку до 1200g.Отмеривание и центрифугирование жидкостей в центрифугах типа ОПН-3 и аналогичных им при наличии соответствующих вкладышей. Предназначены для аналитических работ в медицинской практике и химических лабораториях, для проведения биохимических исследований и забора биоматериала | шт | 1000 | 200 | 200000
17 | Референсный электрод AVL REF. ELECTRODE LOW COST, 03112306180 | Референсный электрод AVL REF. ELECTRODE LOW COST, 03112306180. Электрохимический датчик,предназначенный для использования в качестве эталона для определения электрического потенциала в анализе,к-й применяется для количественного определения множества электролитов в клиническом образце | упк | 1 | 219407 | 219407
18 | Стекло предметное 76*25*2мм с шлифованными краями (упк/50шт,Китай) | Стекло предметное 76*25*2мм с шлифованными краями (упк/50шт,Китай) | упк | 11 | 5500 | 60500
19 | Термобумага для ABL 9180 приборов 9100-й серии 5 роликов в уп,03112292018 | Термобумага для ABL 9180 приборов 9100-й серии 5 роликов в упк,03112292018. Размер 1упк 10,5х7х3см, вес100гр | упк | 15 | 11776 | 176640
20 | Палочка-тампон с ватным намотом медицинская СТЕРИЛЬНАЯ | Палочка-тампон S/15 тампон 5*15 Состав: 100% вискоза/пластик.Для медицинских целей: может быть использована в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях | шт | 2 | 70 | 140
21 | Калибровочные тест-полоски Cobas U 25Str,06390579001 | Калибровочные тест-полоски Cobas U 25Str,06390579001. Назначение: Калибровочная полоска используется для осуществления калибровки анализатора для анализов мочи cobas u 601. Готовая к использованию калибровочная полоска сделана из инертного серого пластика с постоянными отражающими характеристиками. Показатели калибровки определяются с использованием белого эталона и хранятся в программном обеспечении анализатора. Хранение и стабильность Храните калибровочные полоски в предоставляемом производителем флаконе при температуре 2-30 °C. Не замораживайте полоски и не подвергайте их воздействию прямого солнечного света. Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется. Полоски сохраняют стабильность в предоставляемом производителем флаконе до даты истечения срока годности (конец месяца), указанной на коробке и этикетке. Держите флакон в горизонтальном положении. | упк. | 1 | 22795 | 22795
22 | Микропробирка для образца Sample Cup Micro 13/16 | Микропробирка для образца Sample Cup Micro 13/16. Используется в случаях когда образец очень малого обема. Устанавливаются на специальные адаптеры либо пробирки диаметром 13-16 мм. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016,5085713001 | упк. | 1 | 45761 | 45761
[5 empty] | ИТОГО: | 13284010