## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №59
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro для гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) Артикул 200011 | Диспосистемы это одноразовые пластиковые стаканчики для измерений (кюветы и стержни), 200 шт/уп - Tem Innovations GmbH | упк | 1 | 777506 | 777506
2 | Карандаш по стеклу - маркер синий. | Карандаш по стеклу синего цвета предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. | упк | 10 | 3210 | 32100
3 | Ловушка сгустков для капилляров, уп.(250 шт) Код 906-020 | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | упк | 2 | 51842 | 103684
4 | Магнит для передвижения проволков в капиллярах. Код 912-065 | Магнит для капилляра в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального стержня внутри стеклянного капилляры | шт | 2 | 21363 | 42726
5 | Набор для обслуживания анализатора ACL elite Pro. | Набор для обслуживания анализатора ACL ELITE PRO |  | 1 | 802584 | 802584
6 | Сервисный годовой набор для ABL800 FLEX | Набор сервисный годовой: 1. трубка для электродных модулей 842-328 - 4 шт., 2. трубка для растворов 842-327 - 2 шт,. 3. трубка для слива 842-326 - 4 шт., 4. мембрана клапана 834-222 - 1шт., 5. Ниппели для входного модуля 905-847 - 1 шт., 6. Трубка для нагревателя OXI модуля 842-329 - 1 шт., 7. Соединительная трубка клапана OXI модуля 842-330 - 1 шт., 8. Соединительная трубка Инлет-нагреватель ABL800 FLEX 841-779 - 1 шт., 9. Трубка для модулей pH/BG-El/Met and El/Met 841-775 - 1 шт., 10. Уплотнительная прокладка для насосов 834-647 - 1 шт., 11. Соединительная трубка нагревателя ополаскивателя - измерительной камеры 841-774 - 1 шт., 12. Резиновая трубка, Ø0.9x2.7мм для жидкостной системы 840-043 - 1 шт., 13. Трубка, Инлет-pH/BG 841-776 - 1 шт., 14. Пластиковая прокладка 902-668 - 2 шт., 15. Кольцо Ø3.1x1.6мм для детектора бутылок 835-473 - 1 шт., 16. Силиконовая трубка Ø0.85/2.6мм 840-227 - 1 шт., 17. Трубка ввода, ABL800 FLEX 841-780 - 1 шт., 18. Мембрана для плоского клапана 834-214 - 1 шт., 19. Y-соединитель для трубок отходов 924-238 - 1 шт., 20. Фильтр вентилятора 924-073 - 1 шт | шт | 1 | 686940 | 686940
7 | Наконечник для дозаторов универсальный 100-1000 мкл. В упк 500 шт. | Длина: 71 мм. Диаметр верхний внутренний: 7 мм Материал: полипропилен. Цвет: голубой Количество штук в упаковке: 500 Предназначены для использования в качестве сменного элемента в дозаторах пипеточных при осуществлении объемного дозирования микроколичеств биожидкостей и реактивов процессе проведения исследований (химических, микробиологических, биохимических и др.) в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии, больниц и научно-исследовательских учреждений. | упк | 20 | 4500 | 90000
8 | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Артикул 400040 | Наконечники для электронной пипетки. Обьем 5-350 мкл. Уп. 960 шт. Для анализатора тромбоэластометрии ROTEM Delta. | упк | 3 | 83055 | 249165
9 | Стекло покровное 18х18 мм. | Покровные стёкла используются для укрывания исследуемых образцов с целью зафиксировать их на предметном стекле при микроанализе. При работе с жидкостями покровные стёкла служат для настройки фокуса оптики. Стекло химически устойчиво к воздействию агрессивных сред и выдерживает большие температурные перепады. Материал изделия: стекло. Размер стекла: 18х18 мм. Толщина стекла: 0,13 – 0,17 мм. | упк | 10 | 650 | 6500
10 | Термобумага в рулонах. | Применяется для работы термопринтера для газового анализатора RADIOMETER ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м | упк | 15 | 57131 | 856965
11 | Термобумага для гематологического анализатора | Термобумага в рулонах. Диаметр 45 мм, дина 55 мм, длина рулона 29 м. | шт | 150 | 942 | 141300
12 | Термо этикет-лента в рулонах 43х25х40 (1920 этикеток) | Самоклеящиеся термоэтикетки применяется для маркировки пробирок., размер 43х25х40, в рулоне 1920 этикеток. Для принтера термотрансферный маркой TSC TTP 245-C | упк | 50 | 4280 | 214000
13 | Мундштук для алкотестера | Мундштук сменный для алкотестера типа -203 FLARS | шт | 1400 | 200 | 280000
14 | Наконечник для дозатора на 200 мкл | Наконечники для дозатора. Для использования определения группы крови и индивидуальной совместимости с ручным методом. В одной упаковке 1000 шт | упк | 5 | 5500 | 27500
15 | Цоликлон Анти-D Супер, 10мл | Для определения резус-фактора. В одной упаковке 10 флаконов по 10 мл. | фл | 160 | 2000 | 320000
16 | Цоликлон Анти-А 10мл | Для определения группы крови. В одной упаковке 10 флаконов по 10 мл. | фл | 160 | 2000 | 320000
17 | Цоликлон Анти-В 10мл | Для определениягруппы крови. В одной упаковке 10 флаконов по 10 мл. | фл | 160 | 2000 | 320000
18 | Чашечка для образца Cobas sample cup 5000 pcs | Чашки образца конические 4 мл для определения индивидуальную совместимость. В одной упаковке 100 шт.( При заказе вызвать старшую медсестру) | упк | 5 | 19642 | 98210
[5 empty] | ИТОГО: | 5369180