## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №40 от 17 марта 2023 года
| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
3 | 1 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Д-димер". Ликвичек. Уровень 3 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Д-димер". Ликвичек. Уровень 3, 6х1мл, код 27103.Четырехуровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах. • 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C • Жидкая форма на основе плазмы человека • Стабильность вскрытого флакона – 15 дней при температуре 2-8°C | упак | 1 | 34700 | 34700
4 | 2 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Д-димер". Ликвичек. Уровень 2 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Д-димер". Ликвичек. Уровень 2, 6х1мл код 27102. Четырехуровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах. • 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C • Жидкая форма на основе плазмы человека • Стабильность вскрытого флакона – 15 дней при температуре 2-8°C | упак | 1 | 34700 | 34700
5 | 3 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Д-димер". Ликвичек. Уровень 1, 6х1мл | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Д-димер". Ликвичек. Уровень 1, 6х1мл код 27101.Четырехуровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах. • 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C • Жидкая форма на основе плазмы человека • Стабильность вскрытого флакона – 15 дней при температуре 2-8°C | упак | 1 | 34 700,00 | 34700
6 | 4 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Опухолевые маркеры». Уровень 3. Липочек. 6х2мл | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Опухолевые маркеры». Уровень 3. Липочек. 6х2мл, код 369. Лиофилизированный трехуровневый мультианалитный контрольный материал, разработанный для оценки качества исследований онкомаркеров, 24 раковых антигенов и наиболее популярных онкомаркеров • Основа: человеческая сыворотка • Высокие уровни концентрации раковых антигенов и ферритина • Ультранизкие уровни ПСА для высокочувствительных тест-систем • Стабильность после восстановления лиофилизата для большинства аналитов: 14 дней при температуре 2–8°С • 3-летний срок годности при температуре 2–8°C | упак | 1 | 201 570,00 | 201570
7 | 5 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Опухолевые маркеры». Уровень 2. Липочек 6х2мл | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Опухолевые маркеры». Уровень 2. Липочек 6х2мл, код 368. Лиофилизированный трехуровневый мультианалитный контрольный материал, разработанный для оценки качества исследований онкомаркеров, 24 раковых антигенов и наиболее популярных онкомаркеров • Основа: человеческая сыворотка • Высокие уровни концентрации раковых антигенов и ферритина • Ультранизкие уровни ПСА для высокочувствительных тест-систем • Стабильность после восстановления лиофилизата для большинства аналитов: 14 дней при температуре 2–8°С • 3-летний срок годности при температуре 2–8°C | упак | 1 | 201 570,00 | 201570
8 | 6 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Опухолевые маркеры» Уровень 1. Липочек 6х2мл | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Опухолевые маркеры» Уровень 1. Липочек 6х2мл,код 367. Лиофилизированный трехуровневый мультианалитный контрольный материал, разработанный для оценки качества исследований онкомаркеров, 24 раковых антигенов и наиболее популярных онкомаркеров • Основа: человеческая сыворотка • Высокие уровни концентрации раковых антигенов и ферритина • Ультранизкие уровни ПСА для высокочувствительных тест-систем • Стабильность после восстановления лиофилизата для большинства аналитов: 14 дней при температуре 2–8°С • 3-летний срок годности при температуре 2–8°C | упак | 1 | 201 570,00 | 201570
9 | 7 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качeства Иммунохимия Плюс, трехуровневый. Липочек | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качeства Иммунохимия Плюс, трехуровневый.Липочек (4 флакона для каждого изуровня)12*5мл, код 370. Контроли для мониторинга воспроизводимости иммунохимических тестов, включая рутинные и специальные исследования, лекарственные препараты, показатели гипертонии, фертильности, маркеры опухолей, маркеры костной ткани и эндокринные маркеры (катехоламины) | упак | 2 | 201 160,00 | 402320
10 | 8 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки " Уровень 3. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 3, PS2684. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | упак | 1 | 130 425,00 | 130425
11 | 9 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки " Уровень 2. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 2,PS2683. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | Упак | 1 | 130 425,00 | 130425
12 | 10 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки Уровень 1. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 1, PS2682. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | упак | 1 | 130 425,00 | 130425
13 | 11 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Гликированный гемоглобин ". Уровень 1 и 2, 2-х уровневый | Набор Acusera контроль к реагенту HbA1c гликированный гемоглобин (уровень 1 и уровень 2),HA5072 контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества для гликированного гемоглобина. Включает в себя 2 параметра в которых предоставлены целевые значения для анализаторов и\или методов. Состоит из 100% цельной крови человека. Форма выпуска: флакон с лиофилизатом. Набор состоит из 2 флаконов по 0,5 мл и 2 флакона по 0,5 мл каждый (1 и 2 уровень). Восстановленная стабильность до 28 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: HbA1c \ Total Haemoglobin | упак | 1 | 207 975,00 | 207975
14 | 12 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Аттестованная биохимия». Уровень 2. Липочек | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control Уровень 2 12 x 5 мл, код С-315-5 .Широкий спектр исследуемых показателей, а также высокая стабильность ферментов и CO2. Не требует специальных разбавителей и подходит для контроля наиболее часто используемых анализаторов и биохимических методик. • Основа: человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов: 30 дней в замороженном виде, 7 дней при температуре 2–8°С • Объем 5 мл и 10 мл | упак | 2 | 123 050,00 | 246100
15 | 13 | Контрольные сыворотки для внутреннего контроля качества. «Аттестованная биохимия». Уровень 1. Липочек. | Липочек Контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control Уровень 1, 12 x 5 мл, код С-310-5. Широкий спектр исследуемых показателей, а также высокая стабильность ферментов и CO2. Не требует специальных разбавителей и подходит для контроля наиболее часто используемых анализаторов и биохимических методик. • Основа: человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов: 30 дней в замороженном виде, 7 дней при температуре 2–8°С • Объем 5 мл и 10 мл | упак | 2 | 123 050,00 | 246100
16 | 14 | Контрольные материалы для внутренего контроля качества Общий анализ мочи Ликвичек контроль,2-х уровневый | Контрольные материалы для внутренего контроля качества Общий анализ мочи Ликвичек контроль,2-х уровневый 2х12мл,код 435Х. Разработан специально для сухих биохимических тестов, «тест-полосок» и микроскопического исследования мочи. • Основа: жидкая человеческая моча • Разработан для сухих биохимических тестов и микроскопии • Стабильность вскрытого флакона – 30 дней при температуре 2-25°C • Срок годности 2,5 года при температуре 2-8°C • В программе UNITY для данного контроля предоставляются наглядные отчеты по отчеты по межлабораторному сравнению результатов | упак | 2 | 126 260,00 | 252520
17 | 15 | Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма (HYPERGAMMA CONTROL) | Контрольная сыворотка ГИПЕРГАММА, объем 5х1 мл. Сыворотка находится в стабильной лиофилизированной форме. Предназначена для контроля качества количественного анализа белковых фракций сыворотки, липопротеинов, холестерина и аполипопротеинов в методиках на системе капиллярного электрофореза и на анализаторе в гелях агарозы. Данная сыворотка также используется в качестве маркера при идентификации различных изоферментов, разделенных методом электрофореза. | упак | 1 | 169 440,00 | 169440
18 | 16 | Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций, норма (NORMAL CONTROL) | Контрольная сыворотка НОРМА, объем 5х1 мл. Сыворотка находится в стабильной лиофилизированной форме. Предназначена для контроля качества количественного анализа белковых фракций сыворотки, липопротеинов, холестерина и аполипопротеинов в методиках на системе капиллярного электрофореза и на анализаторе в гелях агарозы. Данная сыворотка также используется в качестве маркера при идентификации различных изоферментов, разделенных методом электрофореза | упак | 1 | 68 720,00 | 68720
19 | 17 | Контрольная плазма для внутреннего контроля качества "Коагуляция", уровень2, Липочек | Контрольная плазма для внутреннего контроля качества "Коагуляция", уровень2, Липочек, код 745,12х1мл. Аттестованный контрольный материал на основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулогических тестов. Контроль имеет расширенный срок годности, что позволяет уменьшить расходы. • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 48 часов при температуре 2-25°C • Репрезентативные значения протромбинового времени в секундах и Международное нормализованное отношение (INR, МНО). • Нормальные и патологические уровни протромбинового времени, активированного частичного тромбоппластинового времени, фибриногена, антитромбина III и тромбинового времени | упак | 3 | 110 000,00 | 330000
20 | 18 | Контрольная плазма для внутреннего контроля качества "Коагуляция" уровень 3,Липочек | Контрольная плазма для внутреннего контроля качества "Коагуляция" уровень 3, Липочек, код 746, 12х1мл. Аттестованный контрольный материал на основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулогических тестов. Контроль имеет расширенный срок годности, что позволяет уменьшить расходы. • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 48 часов при температуре 2-25°C • Репрезентативные значения протромбинового времени в секундах и Международное нормализованное отношение (INR, МНО). • Нормальные и патологические уровни протромбинового времени, активированного частичного тромбоппластинового времени, фибриногена, антитромбина III и тромбинового временина основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулогических тестов. Контроль имеет расширенный срок годности, что позволяет уменьшить расходы. • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 48 часов при температуре 2-25°C • Репрезентативные значения протромбинового времени в секундах и Международное нормализованное отношение (INR, МНО). • Нормальные и патологические уровни протромбинового времени, активированного частичного тромбоппластинового времени, фибриногена, антитромбина III и тромбинового времени | упак | 3 | 110 000,00 | 330000
21 | 19 | Контрольная плазма для внутреннего контроля качества "Коагуляция" уровень 1, Липочек | Контрольная плазма для внутреннего контроля качества «Коагуляция» Уровень 1 Липочек,код 744, 12х1мл.Аттестованный контрольный материал на основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулогических тестов. Контроль имеет расширенный срок годности, что позволяет уменьшить расходы. • 3-летний срок годности при температуре 2-8°C • Стабильность вскрытого флакона – 48 часов при температуре 2-25°C • Репрезентативные значения протромбинового времени в секундах и Международное нормализованное отношение (INR, МНО). • Нормальные и патологические уровни протромбинового времени, активированного частичного тромбоппластинового времени, фибриногена, антитромбина III и тромбинового времени | упак | 3 | 110 000,00 | 330000
10 | 20 | Антиген кардиолипиновый РСК | Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (10 ампул по 2 мл) | упак | 3 | 24450 | 73350
11 | 21 | Антиген трепонемныйультраозвучный РСК | Антиген трепонемныйультраозвучный РСК, для выявления противотрепонемних антител в сыворотке больных сифилисом (5 флаконов по 5 мл) | упак | 2 | 10700 | 21400
18 | 22 | Диагностикум бруцеллеза | Диагностикум бруцеллезный антигенный для реакции агглютинации, жидкий (4 флакона по 15 мл) | шт | 1 | 115885 | 115885
19 | 23 | Диски ампициллин-сульбактам 10 мкг | Диски индикаторные картонные с ампициллин-сульбактам (1фл.100шт.) | шт | 4 | 4000 | 16000
22 | 24 | Диски антибиотиков ампициллин 2 мкг | Диски индикаторные картонные с ампициллин (1фл.100шт.) | шт | 2 | 4000 | 8000
27 | 25 | Диски антибиотиков гентамицин 30мкг | Диски индикаторные картонные с гентамицином (1фл.100шт.) | шт | 8 | 4000 | 32000
35 | 26 | Диски антибиотиков линезолидом 10 мкг | Диски индикаторные картонные с линезолидом (1фл.100шт.) | шт | 1 | 4000 | 4000
38 | 27 | Диски антибиотиков нитрофурантоином 100 мкг | Диски индикаторные картонные с нитрофурантоином (1фл.100шт.) | шт | 3 | 4000 | 12000
41 | 28 | Диски антибиотиков пиперациллин- тазобактан | Диски индикаторные картонные с пиперациллин- тазобактан (1фл.100шт.) | шт | 8 | 4000 | 32000
42 | 29 | Диски антибиотиков стрептомицином 300 мкг | Диски индикаторные картонные с стрептомицином (1фл.100шт.) | шт | 1 | 4000 | 4000
50 | 30 | Диски антибиотиков цефотаксима 5 мкг | Диски индикаторные картонные с цефотаксима (1фл.100шт.) | шт | 6 | 4000 | 24000
51 | 31 | Диски антибиотиков цефтазидим 10 мкг | Диски индикаторные картонные с цефтазидим (1фл.100шт.) | шт | 8 | 4000 | 32000
56 | 32 | Диски с оксидазой | Диски для тестирования на оксидазную активность (1фл.100шт.) | шт | 4 | 8000 | 32000
57 | 33 | Диски с оптахином | Диски с этилгидрокупреина гидрохлоридом для идентификации Streptococcus pneumoniae (1фл.100шт.) | шт | 4 | 8000 | 32000
67 | 34 | Калий теллурит 2% | Раствор 2% Калий теллурита предназначен для использования в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения дифтерии (10 ампул по 5 мл) | шт | 3 | 3638 | 10914
68 | 35 | Комплемент сухой | Комплемент сухой- компонент реакции связывания комплемента (10 ампул по 1 мл) | шт | 3 | 19260 | 57780
70 | 36 | Кровь баранья консервированная для реакции связывания комплемента | Дефибринированная баранья кровь (5 фл по 10 мл) | упак | 3 | 58850 | 176550
71 | 37 | Лактобакагар | Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл, сухая, 250гр | кг | 1 | 82000 | 82000
78 | 38 | Натрий хлористый (химреактив) | Натрий хлористый ХЧ- кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Высокая степень чистоты (содержание основного вещества не менее 99,9 %) обуславливает широкое применение хлористого натрия в различных отраслях промышленности, сухой, 1 кг. | кг | 2 | 4800 | 9600
81 | 39 | Плазма кроличья | Плазма кроличья цитратная сухая, для определения видовой идентификации стафилококков (10 ампул) | шт | 3 | 48500 | 145500
88 | 40 | Сыворотка гемолитическая | Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая (10 ампул по 2 мл) | шт | 3 | 96000 | 288000
89 | 41 | Сыворотка лошадиная нормальная | Сыворотка лошадиная нормальная для культивирования микроорганизмов жидкая, флакон 100 мл | шт | 3 | 7811 | 23433
93 | 42 | Энтерококкагар | Питательная среда для выделения энтерококков, сухая, 250гр | кг | 1 | 69550 | 69550
| ИТОГО: | [5 empty] | 4985222