## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №41 от 20.03.2023г
. | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Кассета Билирубин прямой BILD | Кассета Билирубин прямой BILD (Bilirubin-Direct) 05589061190 на 350 тестов. Назначение: In vitro-тест для количественного определения прямого билирубина в человеческой сыворотке и плазме на системах Cobas Integra. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl: 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9 R2 3,5-Дихлорфенилдиазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3 R1 находится в положении B, и R2 находится в положении C. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C | кассета | 10 | 21329 | 213290 | экспресс лаборатория ОАРИТ
2 | Кассета общий белок мочи/ЦСЖ TPUC | Кассета общий белок мочи/ЦСЖ TPUC 03333825190 на 150 тестов.Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторахCobas Integra. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 677 ммоль/л; Na ЭДТК: 74 ммоль/л SR Бензетония хлорид: 32 ммоль/л R1 находится в позиции B, SR – в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 15 25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10 15 °C 12 недели . | кассета | 4 | 12189 | 48756 | экспресс лаборатория ОАРИТ
3 | Блок растворов для AQT90 FLEX (AQT90 FLEX Solution Pack) 903-006 | Содержит буфер для анализа и закрытые емкости для использованных ячеек и жидких отходов. Представляет собой пластмассовую коробку, внутри которой находятся пластиковые герметичные емкости для буферного раствора и жидких отходов. Один блок реагентов используется для любого набора измерительных картриджей и содержит достаточно буфера для 200 тестов.AQT90 FLEX (AQT90 FLEX Solution Pack) 903-006 | упак | 14 | 59478 | 832692 | экспресс лаборатория ОАРИТ
4 | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, набор предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка, и качественного определениея глобулинов в спинномозговой жидкости в лабораториях. Состав: реактив Самсона - готов к применению -1флакон 10мл. Карболовая кислота- готов к применению - 1флакон 2,5г. Аммной сернокислый - готов к применению - 1флакон 85г. 200 проб. Хранение при +2С до +25С | упак | 2 | 28355 | 56710 | экспресс лаборатория ОАРИТ
5 | Калибратор для определения белка в моче (Cfas PUC) | Назначение: набор Cfas PUC (для определения белка в моче/ спинномозговой жидкости) 03121305122 предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с анализаторами Cobas Integra для клинической химии Roche, как оговорено в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка: сыворотки крови человека/ овцы Нереактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2 8 °C. | упак | 1 | 42140 | 42140 | экспресс лаборатория ОАРИТ
6 | Кальция хлорид Haemonetics Corporation (США) | Флакон содержит 5 мл 0,2М раствора хлорида кальция. Применяется для рекальцификации цитратной пробы крови.Haemonetics Corporation (США) | фл | 4 | 6420 | 25680 | экспресс лаборатория ОАРИТ
7 | Каолин к апп.Tromboelastograf 25 шт в уп | 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина. Каолин - белый порошок желтоватого или сероватого цвета, жирный на ощупь. Нерастворим в воде и разведенных кислотах. к апп.Tromboelastograf 25 шт в уп.Haemonetics Corporation (США) | шт | 5 | 65375 | 326875 | экспресс лаборатория ОАРИТ
8 | Контроль качества, уровень 1 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М. для проведения контроля качества на аппарате TEG 5000 Haemonetics Corporation (США) | упак | 1 | 58960 | 58960 | экспресс лаборатория ОАРИТ
9 | Контроль качества, уровень 2 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М. для проведения контроля качества на аппарате TEG5000 Haemonetics Corporation (США) | упак | 1 | 58960 | 58960 | экспресс лаборатория ОАРИТ
10 | Ликвичек Контроль Миокардиальные маркеры Плюс с низк.содерж-м тропонина уровень 2, 6*3 мл , 67612 | Ликвичек Контроль "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2, миниупаковка 6х3 мл Многокомпонентный контрольный материал для контроля качества анализов при низких уровнях тропонина. • Основа: жидкая человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C • Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: 20 дней при температуре 2–8°С • Включает аттестованные значения для тропонина T (для методик GEN 4 и hs), и С-реактивного белка ( для методики hs-CRP) • Низкий уровень включает более низкие целевые значения для прочих аналитов, помимо Тропонина I Ликвичек Контроль "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2, миниупаковка 6х3 мл Многокомпонентный контрольный материал для контроля качества анализов при низких уровнях тропонина. • Основа: жидкая человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C • Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: 20 дней при температуре 2–8°С • Включает аттестованные значения для тропонина T (для методик GEN 4 и hs), и С-реактивного белка ( для методики hs-CRP) • Низкий уровень включает более низкие целевые значения для прочих аналитов, помимо Тропонина I | шт | 1 | 151940 | 151940 | экспресс лаборатория ОАРИТ
11 | Ликвичек Контроль Миокардиальные маркеры Плюс с низким содерж.тропонина уровень 3, 6*3мл, 67613 | Ликвичек Контроль "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1, миниупаковка 6х3 мл Многокомпонентный контрольный материал для контроля качества анализов при низких уровнях тропонина. • Основа: жидкая человеческая сыворотка • 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C • Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: 20 дней при температуре 2–8°С • Включает аттестованные значения для тропонина T (для методик GEN 4 и hs), и С-реактивного белка ( для методики hs-CRP) • Низкий уровень включает более низкие целевые значения для прочих аналитов, помимо Тропонина I | шт | 1 | 151940 | 151940 | экспресс лаборатория ОАРИТ
12 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США) 9831700 | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США) 9831700 | упак | 5 | 15000 | 75000 | экспресс лаборатория ОАРИТ
13 | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST! Пресепсин быстро и точно диагностирует: локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дтфференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями Пресепсин не повышается: при воспалениях, не связанных с фагоцитозом; при ССВО; при вирусной инфекции; при тепловом шоке и лихорадке. Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл | упак | 4 | 884890 | 3539560 | экспресс лаборатория ОАРИТ
14 | Набор контролей PresepsinControl из комплектаМалогабаритныйиммунохимический анализаторPathfast | Используется только при работе на анализаторе "Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast" в качестве контрольного материала биомаркера сепсиса-пресепсина. В наборе: Уровень1-1 мл*2 Уровень 2-1 мл*2 Дилюент -1 мл*4 Ед.изм.-упк. | упак | 1 | 233688 | 233688 | экспресс лаборатория ОАРИТ
15 | Дилюент NACl Diluent 9% | Назначение: для разбавления образцов при высоких показателях. Реагенты рабочие растворы: 6 флаконов по 23 мл хлорида натрия 9%. Хранение: при 15-25 °C до окончания срока годности, на борту анализатора 12 недель. Cobas Integra, 2075635032 | упак | 5 | 4280 | 21400 | экспресс лаборатория ОАРИТ
16 | Раствор гипохлорита-100 мл ABL 800 943-906 | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL-800 Для диагностики in vitro. 943-906 | фл | 2 | 88640 | 177280 | экспресс лаборатория ОАРИТ
17 | Референсный электрод AVL ISE REFERENCE. ELECTRODE,91XX 3112306180 | ELECTRODE, ISE REFERENCE, 91ХХ - Референсный электрод 3112306180 | шт | 1 | 109196 | 109196 | экспресс лаборатория ОАРИТ
18 | Чистящий раствор 125мл (Cleaning Solution AVL) , флакон | Чистящий раствор 125мл, Cleaning Solution AVL 9180, 03111555180. раствор для очистки измерительной системы в анлизаторах AVL активным ингридиентом является | упак | 1 | 25466 | 25466 | экспресс лаборатория ОАРИТ
19 | Чистящий раствор AQT90 FLEX (AQT90 FLEX Cleaning solution tubes) 905-843 | Для очистки жидкостной системы анализатора, 5% раствор гипохлорита. 6 стеклянных пробирок с раствором. AQT90 FLEX (AQT90 FLEX Cleaning solution tubes) 905-843 | упак | 3 | 22751 | 68253 | экспресс лаборатория ОАРИТ
20 | Электрод CL Код 945-617 | Cl электрод в наборе. Состав: одна пробирка в виде цилиндрического корпуса, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на хлор для вымачивания нового и/или сухого электрода и раствора для очистки электродов, 10 мл (содержит неорганическую соль). Вес электрода 0,08 кг. Каталожный номер REF 945-617. для анализаторов серии ABL800. | шт | 2 | 1174833 | 2349666 | экспресс лаборатория ОАРИТ
21 | Набор реагентов для количественного определения Troponin I sensitiv из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast | Используется только при работе на анализаторе "Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast" Система обеспечивает измерение кардиального тропонина I в нормальном диапазоне с CV<10%. Результаты высокочувствительного измерения cTnI используются для диагностики острого инфаркта миокарда и для стратификации риска смертности у больных с острым коронарным синдромом. Диапазон измерения 2,33-50000 нг/лл %CV в сыворотке QC-L=3,9%, QC-M=3,1%, QC-H=3,7% Единица измерения – упаковка В наборе 60 картриджей | упак | 3 | 380000 | 1140000 | экспресс лаборатория ОАРИТ
22 | Эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду | краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | фл | 4 | 4500 | 18000 | экспресс лаборатория ОАРИТ
23 | Дифференциал гепаринового эффекта hep-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х07) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50309 | Реагент для исследования образцов, содержащих гепарин, 10 флаконов по 7 тестов -Tem Innovations GmbH | упак | 1 | 278575 | 278575 | экспресс лаборатория ДКХО
24 | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50324 | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | упак | 1 | 116656 | 116656 | экспресс лаборатория ДКХО
25 | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50305 | Активация свертывания по "внешнему пути": позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 231900 | 231900 | экспресс лаборатория ДКХО
26 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50302 | Активация свертывания по "внутреннему пути": позволяет оценить дефицит факторов свертывания ХII, XI, IX, V, II дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 205000 | 205000 | экспресс лаборатория ДКХО
27 | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50301 | Готовый к использованию оптимизированный реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCl2; HEPES буфер рН 7,4; 0,1% соль) Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 89000 | 89000 | экспресс лаборатория ДКХО
28 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50304 | Активация свертывания по "внешнему пути" с добавлением апротинина для подавления активности фибринолитической системы: позволяет подтвердит/исключить наличие гиперфибринолиза. Упаковка 10 флаконов, по 54 тестов в каждом. | упак | 1 | 173245 | 173245 | экспресс лаборатория ДКХО
ИТОГО | [5 empty] | 10819828