## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №50
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Дилюент М-52D Diluent 20L | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на упаковке. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5800. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 10 | 47000 | 470000
2 | Реагент лизирующий M-52 DIFF (500млх4) | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл | фл | 10 | 34000 | 340000
3 | Реагент лизирующий M-52LH (100млх4) | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл | фл | 12 | 22000 | 264000
4 | Очиститель M-30P Probe cleanser (17mLx12) | Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | фл | 10 | 4000 | 40000
5 | QC (контрольная кровь) | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5800 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Из комплекта Автоматический гематологический анализатор BC-5800 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018503 | наб | 10 | 75000 | 750000
6 | Дилюент М-52 Diluent(20 L*1) | Специальный разбавитель для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. Наличие антибактериальных присадок должно позволить использовать данный разбавитель в течении всего срока хранения, указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5000 Объём упаковки не менее 20 литров | кан | 16 | 47000 | 752000
7 | Реагент лизирующий М-52 DIF (500 мл) | Специальный жидкий реагент марки М-52 DIFF, предназначенный для дифференцировки лейкоцитов при подсчёте лейкоформулы на 5 субпопуляций. В составе не должны содержаться цианиды и азиды.Флакон должен быть маркирована штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5000 Объём флакона не менее 500 мл | фл | 18 | 34000 | 612000
8 | Реагент лизирующий М-52 LH (100 мл | Специальный жидкий реагент марки М-52 DIFF, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы ВС-5000 Объём флакона не менее 100 мл | фл | 23 | 22000 | 506000
9 | Очиститель М-30Р Probe cleanser(17 ml) | Универсальный чистящий реагент М-30 предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать коррозийного, окисляющего воздействия. Флакон не менее 17 мл | фл | 6 | 4000 | 24000
10 | QC (контрольная кровь) | Набор марки 5 Д/В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилбораторного Контроля качества М52.набор должен состоять из 3 флаконов, емкостью 3 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные не менее ,чем по 8 параметрам | наб | 8 | 75000 | 600000
| ИТОГО |  |  |  |  | 4358000
Note on H2: Автор: