## Лист1
Приложение к объявлению №55 от 31.03.2023г
| № несост. лотов | № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
зцп32 | 1 | 1 | Реагент для определения Протеин С ACL TOP (Protein C) 1x8ml, 4x2,5ml | Реагент для определения Протеин С ACL TOP/ Protein C из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический ACL TOР 20300500 1x8ml,4x2,5ml. Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме в качестве первичного скрининга. Повышенная стабильность реагента, широкая область линейности. Реагент не интерферирует с ВА, фактором VIII. Отмечена устойчивость к активированному Протеину С. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. | упак | 2 | 336608 | 673216
зцп32 | 5 | 2 | FGF-фактор роста фибробластов человека | FGF-фактор роста фибробластов человека | фл | 5 | 57500 | 287500
зцп41 | 1 | 3 | Кассета Билирубин прямой BILD | Кассета Билирубин прямой BILD (Bilirubin-Direct) 05589061190 на 350 тестов. Назначение: In vitro-тест для количественного определения прямого билирубина в человеческой сыворотке и плазме на системах Cobas Integra. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl: 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9 R2 3,5-Дихлорфенилдиазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3 R1 находится в положении B, и R2 находится в положении C. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C | кассета | 10 | 21329 | 213290
зцп41 | 2 | 4 | Кассета общий белок мочи/ЦСЖ TPUC | Кассета общий белок мочи/ЦСЖ TPUC 03333825190 на 150 тестов.Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости человека на анализаторахCobas Integra. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 677 ммоль/л; Na ЭДТК: 74 ммоль/л SR Бензетония хлорид: 32 ммоль/л R1 находится в позиции B, SR – в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 15 25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10 15 °C 12 недели . | кассета | 4 | 12189 | 48756
зцп41 | 4 | 5 | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, набор предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка, и качественного определениея глобулинов в спинномозговой жидкости в лабораториях. Состав: реактив Самсона - готов к применению -1флакон 10мл. Карболовая кислота- готов к применению - 1флакон 2,5г. Аммной сернокислый - готов к применению - 1флакон 85г. 200 проб. Хранение при +2С до +25С | упак | 2 | 28355 | 56710
зцп41 | 5 | 6 | Калибратор для определения белка в моче (Cfas PUC) | Назначение: набор Cfas PUC (для определения белка в моче/ спинномозговой жидкости) 03121305122 предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с анализаторами Cobas Integra для клинической химии Roche, как оговорено в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка: сыворотки крови человека/ овцы Нереактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Хранение и стабильность: До вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2 8 °C. | упак | 1 | 42140 | 42140
зцп41 | 12 | 7 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США) 9831700 | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США) 9831700 | упак | 5 | 15000 | 75000
зцп41 | 17 | 8 | Референсный электрод AVL ISE REFERENCE. ELECTRODE,91XX 3112306180 | ELECTRODE, ISE REFERENCE, 91ХХ - Референсный электрод 3112306180 | шт | 1 | 109196 | 109196
зцп41 | 18 | 9 | Чистящий раствор 125мл (Cleaning Solution AVL) , флакон | Чистящий раствор 125мл, Cleaning Solution AVL 9180, 03111555180. раствор для очистки измерительной системы в анлизаторах AVL активным ингридиентом является | упак | 1 | 25466 | 25466
зцп41 | 22 | 10 | Эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду | краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | фл | 4 | 4500 | 18000
зцп41 | 23 | 11 | Дифференциал гепаринового эффекта hep-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х07) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50309 | Реагент для исследования образцов, содержащих гепарин, 10 флаконов по 7 тестов -Tem Innovations GmbH | упак | 1 | 278575 | 278575
зцп41 | 24 | 12 | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50324 | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | упак | 1 | 116656 | 116656
зцп41 | 25 | 13 | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50305 | Активация свертывания по "внешнему пути": позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 231900 | 231900
зцп41 | 26 | 14 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50302 | Активация свертывания по "внутреннему пути": позволяет оценить дефицит факторов свертывания ХII, XI, IX, V, II дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 205000 | 205000
зцп41 | 27 | 15 | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50301 | Готовый к использованию оптимизированный реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCl2; HEPES буфер рН 7,4; 0,1% соль) Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 89000 | 89000
зцп41 | 28 | 16 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50304 | Активация свертывания по "внешнему пути" с добавлением апротинина для подавления активности фибринолитической системы: позволяет подтвердит/исключить наличие гиперфибринолиза. Упаковка 10 флаконов, по 54 тестов в каждом. | упак | 1 | 173245 | 173245
|  | Итого: | [5 empty] | 2643650