| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 5/0 (12мм) игла 1/2,80см | «Шовный хирургический нерассасывающийся материал. Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полиамида 6, с атравматическими иглами из стали марки 300 с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке Onepak . В транспортной упаковке по 36 штук. USP (6/0), размер нити 80 см., игла колющая 12 мм.., окружность 3/8 Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити CARDIONYL состоит из полиамидадля реконструкции митрального и трикуспидального клапанов монофиламентная, могут быть отдельно или с ПРОКЛАДКАМИ различных размеров. Нити CARDIONYL имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Шовному материалу свойственны прочность, оптимальная эластичность, отсутствие пластической памяти, что гарантирует прочность узлов и минимальную травму тканей. | шт | 80 | 1 935 | 154 800 |  |  |
| 2 | нить нерассасывающаяся монофиломентная из полиамида для реконструкции клапанов сердца 6/0 (18мм) 80см | «Шовный хирургический нерассасывающийся материал. Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полиамида 6, с атравматическими иглами из стали марки 300 с силиконовым покрытием, в индивидуальной упаковке Onepak . В транспортной упаковке по 36 штук. USP (5/0), размер нити 80 см., игла колющая 18 мм.., окружность 1/2 Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити CARDIONYL состоят из полиамидного монофиламента, могут быть отдельно или с ПРОКЛАДКАМИ различных размеров. Нити CARDIONYL имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Шовному материалу свойственны прочность, оптимальная эластичность, отсутствие пластической памяти, что гарантирует прочность узлов и минимальную травму тканей. | шт | 80 | 2 100 | 168 000 |  |  |
| 3 | Нить атравматическя рассасывающаеся с насечками 2-0 25см с иглой 37мм 1\2 | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M (2-0), длина нити 14,5-15 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы В коробке 12 стерильных пакетов | шт | 28 | 12 992 | 363 776 |  |  |
| 4 | Нить атравматическя рассасывающаеся с насечками 3-0 25см с иглой 27мм5\8- | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M 2 ( 3-0 ) , длина нити 14,5-15 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | шт | 24 | 15 288 | 366 912 |  |  |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная синяя 2/0 (18мм) 120cм | Нерассасывающаяся монофиламентная нить из полипропилена синего цвета размер 2/0, игла 18мм, 1/2 круга, 120см. колющая. Нерассасывающаяся монифиламентная нить из полипропилена, используется для выполнения любой хирургической техники, но особенно нить хороша для парашютной техники. В производстве нитей используется производственная технология экструзии. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобна в использовании, очень прочная. Нити имеют цветовую маркировку, окрашены в синий цвет. Отличительной особенностью нити должно является способность к скольжению. | шт | 499 | 2 600 | 1 297 400 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2 350 888 |  | шт |