## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №64 от 18.04.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | 942-903 Набор тестов TnI (TnI Test Kit) | Ддиагностический набор для количественного анализа сердечного тропонина I (TnI) in vitro в образцах цельной крови или плазмы. Предназначен для применения в качестве вспомогательного средства при диагностике инфаркта миокарда. Пластиковый корпус трапециевидной формы, заключающий в себе 16 измерительных ячеек для определения тропонина I. Все реактивы представлены в сухой форме внутри измерительной ячейки. 942-903 TnI (TnI Test Kit) | набор | 14 | 443974 | 6215636
2 | Очищающий раствор (Sysmex CELL CLEAN) 50мл | Сильнощелочной очиститель CELL CLEAN объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 1 | 56710 | 56710
3 | Дилюент NACl Diluent 9% | Назначение: для разбавления образцов при высоких показателях. Реагенты рабочие растворы: 6 флаконов по 23 мл хлорида натрия 9%. Хранение: при 15-25 °C до окончания срока годности, на борту анализатора 12 недель. 20756350322 | фл | 5 | 4280 | 21400
4 | Дифференциал гепаринового эффекта hep-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х07) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50309 | Реагент для исследования образцов, содержащих гепарин, 10 флаконов по 7 тестов -Tem Innovations GmbH | уп | 1 | 278575 | 278575
5 | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50305 | Активация свертывания по "внешнему пути": позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 1 | 231900 | 231900
6 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50302 | Активация свертывания по "внутреннему пути": позволяет оценить дефицит факторов свертывания ХII, XI, IX, V, II дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 1 | 205000 | 205000
7 | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50301 | Готовый к использованию оптимизированный реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCl2; HEPES буфер рН 7,4; 0,1% соль) Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом | уп | 1 | 89000 | 89000
8 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50304 | Активация свертывания по "внешнему пути" с добавлением апротинина для подавления активности фибринолитической системы: позволяет подтвердит/исключить наличие гиперфибринолиза. Упаковка 10 флаконов, по 54 тестов в каждом. | уп | 1 | 173245 | 173245
9 | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 50324 | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | уп | 1 | 116656 | 116656
10 | Ферментативный очиститель концентрат 50мл. (HTI Enzymatic Cleaner Concentrate 50 ml) | Объём флакона 50мл (из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов).2. Концентрация активных компонентов: 5. Срок годности, не менее 12 месяцев. Натрий гипохлорит < 5%. 3. Внешний вид – прозрачный бесцветный, или желтоватого оттенка. 4. Характеристика раствора – гипохлорит натрия.. 6. Отметка на упаковке о дате изготовления.6. Отметка на упаковке о дате изготовления. | фл | 6 | 23005 | 138030
11 | LACT Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra | Назначение In vitro тест для количественного определения концентрации лактата в плазме крови и спинномозговой жидкости человека на системах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 Донор водорода: 1.75 ммоль/л; аскорбатоксидаза (огурец): 501 мккат/л; стабилизатор; консерванты SR 4‑Аминоантипирин: 5 ммоль/л; лактатоксидаза (микробная): 251 мккат/л; пероксидаза (хрен столовый): 401 мккат/л; стабилизатор; консерванты. Готов к применению Хранение и стабильность Срок хранения при 2‑8 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту при 10‑15 °C 12 недель. Cрок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного | набор | 4 | 33910 | 135640
Итого: | [5 empty] | 7661792