## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №71 от 20.04.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма (HYPERGAMMA CONTROL) | Контрольная сыворотка ГИПЕРГАММА, объем 5х1 мл. Сыворотка находится в стабильной лиофилизированной форме. Предназначена для контроля качества количественного анализа белковых фракций сыворотки, липопротеинов, холестерина и аполипопротеинов в методиках на системе капиллярного электрофореза и на анализаторе в гелях агарозы. Данная сыворотка также используется в качестве маркера при идентификации различных изоферментов, разделенных методом электрофореза. | уп | 1 | 169440 | 169440
2 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Гликированный гемоглобин ". Уровень 1 и 2, 2-х уровневый | Набор Acusera контроль к реагенту HbA1c гликированный гемоглобин (уровень 1 и уровень 2),HA5072 контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества для гликированного гемоглобина. Включает в себя 2 параметра в которых предоставлены целевые значения для анализаторов и\или методов. Состоит из 100% цельной крови человека. Форма выпуска: флакон с лиофилизатом. Набор состоит из 2 флаконов по 0,5 мл и 2 флакона по 0,5 мл каждый (1 и 2 уровень). Восстановленная стабильность до 28 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: HbA1c \ Total Haemoglobin | уп | 1 | 207975 | 207975
3 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки Уровень 1. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 1, PS2682. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | уп | 1 | 130425 | 130425
4 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки " Уровень 2. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 2,PS2683. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | уп | 1 | 130425 | 130425
5 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки " Уровень 3. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 3, PS2684. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | уп | 1 | 130425 | 130425
6 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 15 В1-В2 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 15 В1-В2 применяется для разделения белковых фракций сыворотки крови и мочи человека методом электрофореза в агарозном геле в щелочной среде (pH 9.2). Температура хранения +2 +30, пластины с агарозным гелем - 10 гелей (готовы к использованию); трипы с трис-барбитуратным буфером - 10 упаковок по 2 в каждой (готовы к использованию); раствор для разведения красителя - 1 флакон, 60 мл; краситель амидочерный - 1 флакон, 20 мл; аппликаторы (готовы к использованию) - 1 упаковка 10 шт.(15 зубцов); листы фильтровальной бумаги - 1 упаковка 10 шт. 4121 | уп | 2 | 160084 | 320168
7 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 7 B1-B2 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 7 B1-B2 предназначены для разделения белков в сыворотке крови и моче человека методом электрофореза на щелочном буфере (рН 8,6) агарозные гели. По замыслу, нормальные сывороточные белки разделяются на шесть основных фракций. Комплекты используются совместно с полуавтоматическими Инструмент HYDRASYS. Отделенные белки окрашивают амидоблаком. Электрофореграммы интерпретируются визуально для выявления аномалий паттерна. Денситометрия обеспечивает точное, относительное количественное определение отдельных зон.4101 | уп | 1 | 151309 | 151309
8 | Реагенты для определения человеческого калпротектина в образцах стула | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения человеческого калпротектина в образцах стула, фасовка 10.Реагенты Calprotectin Rapid 6119 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | уп | 1 | 82500 | 82500
9 | Реагенты для определения антител IgG к антигенам скелетных мышц (SkMA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к антигенам скелетных мышц (SkMA) в сыворотке крови человека, фасовка 48. Реагенты SkMA 4135 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | уп | 1 | 199756 | 199756
10 | ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 24 х 12. Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе АВО(прямым и обратным методом) 24 x12, используемый в гелевой технологии | ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 24 х 12. Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе АВО(прямым и обратным методом) . В одной упаковке 24 набора по 12 карты. (288 шт) | уп | 15 | 417050 | 6255750
11 | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, набор предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка, и качественного определениея глобулинов в спинномозговой жидкости в лабораториях. Состав: реактив Самсона - готов к применению -1флакон 10мл. Карболовая кислота- готов к применению - 1флакон 2,5г. Аммной сернокислый - готов к применению - 1флакон 85г. 200 проб. Хранение при +2С до +25С | уп | 2 | 28355 | 56710
Итого: | [5 empty] | 7834883