## Лист1
Приложение 1 к объявлению №84 от 11.05.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Очищающий раствор (Sysmex CELL CLEAN) 50мл | Сильнощелочной очиститель CELL CLEAN объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 1 | 56710 | 56710
2 | Дилюент NACl Diluent 9% | Назначение: для разбавления образцов при высоких показателях. Реагенты рабочие растворы: 6 флаконов по 23 мл хлорида натрия 9%. Хранение: при 15-25 °C до окончания срока годности, на борту анализатора 12 недель. 20756350322 | фл | 5 | 25294 | 126470
3 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 15 В1-В2 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 15 В1-В2 применяется для разделения белковых фракций сыворотки крови и мочи человека методом электрофореза в агарозном геле в щелочной среде (pH 9.2). Температура хранения +2 +30, пластины с агарозным гелем - 10 гелей (готовы к использованию); трипы с трис-барбитуратным буфером - 10 упаковок по 2 в каждой (готовы к использованию); раствор для разведения красителя - 1 флакон, 60 мл; краситель амидочерный - 1 флакон, 20 мл; аппликаторы (готовы к использованию) - 1 упаковка 10 шт.(15 зубцов); листы фильтровальной бумаги - 1 упаковка 10 шт. 4121 | уп | 2 | 227556 | 455112
4 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 7 B1-B2 | Набор реагентов для анализа белковых фракций сыворотки крови HYDRAGEL 7 B1-B2 предназначены для разделения белков в сыворотке крови и моче человека методом электрофореза на щелочном буфере (рН 8,6) агарозные гели. По замыслу, нормальные сывороточные белки разделяются на шесть основных фракций. Комплекты используются совместно с полуавтоматическими Инструмент HYDRASYS. Отделенные белки окрашивают амидоблаком. Электрофореграммы интерпретируются визуально для выявления аномалий паттерна. Денситометрия обеспечивает точное, относительное количественное определение отдельных зон.4101 | уп | 1 | 188870 | 188870
Итого: | [5 empty] | 827162