## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №105
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Отделяемая эмболизационная спираль Interlock-18 | Диаметр нити спирали- 0.018''. Материал спирали- Платина. Жесткость- Стандартная. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно Dacron. Размеры- 2-22 мм диаметр, 4-60 см дл. Совместимость с микрокатетером-0.021''. Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация-2D Helical, Diamond, Cube. | шт | 15 | 295000 | 4425000
2 | Отделяемая эмболизационная спираль Interlock-35 | Диаметр нити спирали- 0.035''. Материал спирали-Платина. Жесткость-Стандартная. Тромбогенный агент-Синтетическое волокно Dacron. Размеры-2-20 мм диамет, 4-40 см длин. Совместимость с микрокатетером-5 F. Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация- 2D Helical, Diamond, Cube. | шт | 10 | 315000 | 3150000
3 | Отделяемая эмболизационная спираль IDC | Диаметр нити спирали-0.018''. Материал спирали-Платина. Жесткость-Мягкая и Стандартная. Тромбогенный агент-нет. Размеры-2-14 мм диаметр , 4-20 см длина. Совместимость с микрокатетером- 0.021''. Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация- 2D Helical, Diamond, Cube. | шт | 12 | 195000 | 2340000
4 | толкаемые платиновые спирали с волокнами 0,35 | Конфигурация-Multi-Loop Helical, VortX-35. Материал спирали-Платина. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно Dacron. Механизм- Спирали толкаются с помощью гипотрубки из нержавеющей стали. МРТ-совместимость- да. | шт | 10 | 145000 | 1450000
5 | Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.018'' | Конфигурация- VortX-18, VortX Diamond-18, Straight-18, Figure 8-18, Multi-Loop-18, Complex Helical-18. Материал спирали-Платина. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно Dacron. Механизм- Спирали толкаются с помощью пластиковой гипотрубки. МРТ-совместимость- да. | шт | 10 | 145000 | 1450000
6 | Дренажный мешок для сбора биологических жидкостей | Дренажный мешок объёмом 600 мл с регулируемой дренажной трубкой – male luer lock. Стерильный, с подкладкой из нетканого материала и поворотным клапаном внизу для эвакуации жидкости. Стандартный винтовой наконечник типа Luer. Размер мешка позволяет носить его под одеждой. Наличие антирефлюсного клапана. | шт | 21 | 12500 | 262500
7 | Устроиство для артериальной катетеризации №18Ga | Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 18 G, длина 8,12,16 см; В наборе проводник игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика. | шт | 100 | 9500 | 950000
8 | Устройство для артериальной катетеризации №20,22,24Ga | Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 20,22,24 G, длина 4,45; 5,8,12,16 см; В наборе проводник игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика. | шт | 300 | 9500 | 2850000
9 | Набор почечных дилататоров (расширителей) /дилататоров (тубусов) типа Amplatz диаметром 8-30 F (2.7-10.1мм) в комплекте. | Комплект дилататора / чехла включает 12 расширителей (четные размеры от 8F до 30F), расширитель 8/10 и четыре оболочки Амплатца (четные размеры от 24F до 30F) Жёсткие почечные расширители для последовательной дилатации нефростомического тракта. Жёсткий материал, устойчивый к изломам. Постепенное сужение дистального кончика, для атравматичного размещения и маневренности. Доступны в размерах от 8F до 30F. Все расширители доступны в комплектации по 1 шт. | шт | 3 | 364000 | 1092000
10 | Клапан гемостатический | Клапан гемостатический. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен- стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатичсекой функции клапана. Открытие клапана осуществляется н'ажатТгем кнопки, для закрытия оттянуть кнопку. | шт | 120 | 12305 | 1476600
19446100