## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №88 от 18.05.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Эппендорфы на 1,5 мл | Пробирки типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов (упаковка 500 шт)Германия AHN 3-207-C5-0 | уп | 5 | 6000 | 30000 |  | экспресс лаб ораит
2 | Бумага 57 мм*20м | Чековая (кассовая лента, термолента) применяется в сфере розничной торговли и в медицине.Используется для лабораторного оборудования и в кассовых аппаратах, фискальных регистраторах и чековых принтерах, медицинских анализаторах. Тип ленты: термолента.Ширина ленты: 57 ммДлина: 20 м | рул | 40 | 550 | 22000 |  | экспресс лаб ораит
3 | Диски с оптахином | Диски с этилгидрокупреина гидрохлоридом для идентификации Streptococcus pneumoniae (1фл.100шт.) | шт | 4 | 8000 | 32000 | пов 81 зцп
4 | Кровь баранья консервированная для реакции связывания комплемента | Дефибринированная баранья кровь (5 фл по 10 мл) | уп | 3 | 58850 | 176550 | пов 81 зцп
5 | Лактобакагар | Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл, сухая, 250гр | кг | 1 | 82000 | 82000 | пов 81 зцп
6 | Натрий хлористый (химреактив) | Натрий хлористый ХЧ- кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Высокая степень чистоты (содержание основного вещества не менее 99,9 %) обуславливает широкое применение хлористого натрия в различных отраслях промышленности, сухой, 1 кг. | кг | 2 | 4800 | 9600 | пов 81 зцп
7 | Энтерококкагар | Питательная среда для выделения энтерококков, сухая, 250гр | кг | 1 | 69550 | 69550 | пов 81 зцп
8 | Очищающий раствор (Sysmex CELL CLEAN) 50мл | Сильнощелочной очиститель CELL CLEAN объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 1 | 56710 | 56710 | пов 81 зцп
9 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Гликированный гемоглобин ". Уровень 1 и 2, 2-х уровневый | Набор Acusera контроль к реагенту HbA1c гликированный гемоглобин (уровень 1 и уровень 2),HA5072 контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества для гликированного гемоглобина. Включает в себя 2 параметра в которых предоставлены целевые значения для анализаторов и\или методов. Состоит из 100% цельной крови человека. Форма выпуска: флакон с лиофилизатом. Набор состоит из 2 флаконов по 0,5 мл и 2 флакона по 0,5 мл каждый (1 и 2 уровень). Восстановленная стабильность до 28 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: HbA1c \ Total Haemoglobin | уп | 1 | 207975 | 207975 | пов 81 зцп
10 | Реагенты для определения человеческого калпротектина в образцах стула | Быстрый иммунохроматографический тест для качественного определения человеческого калпротектина в образцах стула, фасовка 10.Реагенты Calprotectin Rapid 6119 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | уп | 1 | 82500 | 82500 | пов 81 зцп
11 | Реагенты для определения антител IgG к антигенам скелетных мышц (SkMA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к антигенам скелетных мышц (SkMA) в сыворотке крови человека, фасовка 48. Реагенты SkMA 4135 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | уп | 1 | 199756 | 199756 | пов 81 зцп
12 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки Уровень 1. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 1, PS2682. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | уп | 1 | 130425 | 130425
13 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки " Уровень 2. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 2,PS2683. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | уп | 1 | 130425 | 130425
14 | Контрольный материал для внутреннего контроля качества "Специфические белки " Уровень 3. | Набор Acusera контроль для специфических белков, уровень 3, PS2684. Контрольный материал предназначен для внутреннего контроля качества. Включает в себя 26 параметров в которых предоставлены целевые значения по методам. Состоит из 100% человеческой сыворотки. Форма выпуска: флакон с жидкостью которая готовая к использованию. Набор состоит из 3 флакона по 1 мл. Стабильность открытого флакона в течение 30 дней при температуре от 2 °C до 8 °C. Параметры: AFP \ Albumin \a-1-Antitrypsin \a-1-Acid Glycoprotein \a-2-Macroglobulin \ASO \Anti-thrombin III \b-2-Microglobulin \Ceruloplasmin \Complement C3 \Complement C4 \CRP \Haptoglobin \IgA \IgE \IgG \IgM \Kappa Light Chain \Lambda Light Chain \Lambda Light Chain (Free)* \Prealbumin (Transthyretin) \Serum Ferritin \RF \RBP \Total Protein \Transferrin | уп | 1 | 130425 | 130425
Итого: | [5 empty] | 1359916