## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №106 от 01.07.2023 г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во (пл) | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Cobas Integra RF 100 Tests Кассета COBAS INTEGRA: ревматоидный фактор RF 100 тестов | Кассета Ревматоидный фактор II RF-I 20764574322 на 100 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF II) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Измерения могут быть использованы в качестве помощи при диагностике ревматоидного артрита. Реагенты и рабочие растворы:R1 Глициновый буфер: 170 ммоль/л, рН 8.0; полиэтиленгликоль: 0.05 %; альбумин сыворотки бычьей крови; стабилизатор; консервантR2 Латексные частицы, покрытые IgG человека; буферный раствор глицина: 170 ммоль/л, pH 7.3; стабилизаторы, консерванты R1 находится в позиции B, R2 — в позиции C Условия хранения:Хранить при 2 8 °C: | уп | 1 | 36185 | 36185
2 | ELECSYS Anti-CCP Набор реагентов для количественного определения АЦЦП в сыворотке крови: кассета на 100 тестов | Кассета Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (Anti-CCP), 5031656190 предназначен для полуколичественного определения аутоантител человека (класса IgG) к циклическим цитрулиновым пептидам в сыворотке и плазме крови человека, на иммунохимическом анализаторе Elecsys и cobas e. Результаты исследования предназначены для диагностики ревматоидного артрита в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными. На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A CCP. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 ЦЦП~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные циклические цитрулиновые пептиды (синтетические) приблиз. 1.1 мкг/мл, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 5.0; консервант. R2 Человеческие комплексные антитела IgG~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Рутенилированное моноклональное антитело (мыши) к человеческому IgG 0.75 мкг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. A CCP Cal1 Калибратор Anti CCP 1 (белая крышка), 2 флакона (лиофилизованный) по 1.0 мл каждый: Антитела к ЦЦП (человека) приблизительно 20 Е/мл в матриксе сыворотки крови человека. A CCP Cal2 Калибратор Anti CCP 2 (черная крышка), 2 флакона (лиофилизованный) по 1.0 мл каждый: Антитела к ЦЦП (человека) приблизительно 200 Е/мл в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | уп | 1 | 373564 | 373564
3 | 3953 ANA 12 Line (иммуноблот для определения 12 антинуклеарных антител), набор на 20 определений | Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к ядерным и цитоплазматическим антигенам в человеческой сыворотке. Реагенты диагн.ANA 12Line 3953 | уп | 2 | 202500 | 405000
4 | Кассета Комплемент С3 Cobas Integra100тестов | Кассета Cobas integra фактор комплемент С3с С3С на 100 тестов,03001938322 | уп | 1 | 63430 | 63430
5 | Кассета Комплемент С4 Cobas Integra; 100тестов | Кассета Cobas integra комплемент фактор С4 на 100 тестов,03001962322 | уп | 1 | 51479 | 51479
6 | Кассета С-реактивный белок CRP LX на 300 тестов Cobas Integra; | Кассета С реактивный белок CRPLX/ CRP4 (C- Reactive Protein (Latex) 07876033190 на 250 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного иммунологического определения С реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Cobas Integra. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант SR Частицы латекса, покрытые анти СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант R1 находится в положении B, SR – в положении C. Срок хранения при 2 8 °C: См. срок годности на упаковке кассеты cobas c pack. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель | уп | 1 | 124102 | 124102
7 | Очищающий р-р Cleaner Cassette в кассете на150тестов Cobas Integra | Кассета с очищающим раствором Cleaner сassette на 150 тестов 20764337322. Назначение Промывочный раствор для дополнительных циклов промывки для реагентных и пробозаборных игл на анализаторе cobas integra 400 plus. Реагенты - рабочие растворы NaOH 1 моль/л. Хранение и стабильность Срок хранения при 15 25 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10 15 °C 12 недель. | уп | 5 | 3460 | 17300
8 | Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s.Proteins Cobas Integra для автомат.систем в уп.5фл.по1мл | Назначение:Калибратор f.a.s. Proteins 11355279216 для автоматизированных систем Cobas Integra предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | уп | 1 | 122616 | 122616
9 | Sysmex Изотонический разбавитель CELLPACK 20л/уп | Разбавитель цельной крови ( CELLPACK DCL 20 л )CT661628 универсальный дилюент DCL для использования в гематологических анализаторах Sysmex представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Упаковка: пластиковая канистра 20 л. Хранение и срок годности после первого вскрытия при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он хранится до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подключите к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом и в спецификациях реагента. | уп | 1 | 22770 | 22770
10 | Sysmex2000i Очищающий р-р CELL CLEAN | Сильнощелочной очиститель CELL CLEAN объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 1 | 26000 | 26000
11 | Sysmex окрашивающий реагент | Окрашивающий реагент (Sysmex FLUOROCELL WDF), AA325279, для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов SysmexXN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл. | уп | 1 | 165161 | 165161
12 | Sysmex Лизирующий р-р WDF | Лизирующий реагент (Sysmex LYSERCELL WDF) BG689680 для гемолиза эритроцитови окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | уп | 1 | 29146 | 29146
13 | Sysmex Лизирующий р-р 500мл | Реагент для определения количества гемоглобина SULFOLYSER 500 мл 05433514 дляопределения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах Sysmex, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л.Sysmex SULFOLYSER 500 м | уп | 1 | 15184 | 15184
14 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови объемом от 1 до 9мл (с активатором свертывания) 6,0 мл, цвет крышки красный | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с активатором свертывания)6,0 мл, цвет крышки красный | шт | 500 | 80.66 | 40330
15 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови (с К2 ЭДТА двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, объемом 2,0 мл, цвет крышки светло-фиолетовый. | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований)*2,0 мл, цвет крышки светло-фиолетовый | шт | 300 | 79.66 | 23898
16 | Держатели для взятия венозной крови, стандартные нестерильные. Диаметр 20мм, высота 48 мм. | Стандартный одноразовый держатель с резьбой для двусторонней иглы,обеспечивающий винтовую фиксацию, центральное расположенеи отверстия/резьбы для иглы. Изготовлен из полипропилена с ребристой поверхностью, Цвет прозрачный. Диаметр 20мм,высота 48мм. Центральная резьба для двусторонней иглы. | шт | 150 | 18.51 | 2776.5
17 | Игла двусторонняя 21Gх1", с прозрачной камерой, для визуализации тока крови, зелёная короткая. Размер иглы 21Gх1, 0,8х25 мм. | Игла двусторонняя. Размет иглы - 21G x1 (0,8х25мм)код 450042. Стерильная.Изготовлена из нержавеющей стали.Покрыта силиконом. С прозрачной камерой. Длина прозрачной камеры 6мм, объем камеры 4мкл крови. Конец иглы имеет двойной косоугольный срез с тройной заточкой. Наличие точки на муфте иглы, для корректного ориентирования заточки иглы по отношению к вене пациента. | шт | 150 | 76.23 | 11434.5
18 | Наконечник для дозатора универсальный 5-250мкл №1000 (тип1) | Наконечники для дозатора 0,5-250 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (96 штук в упаковке). | уп | 5 | 1607.14 | 8035.7
19 | Наконечник для дозатора универсальный 100-1000мкл №1000 (тип2) | Наконечники 100- 1000 мкл голубые предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем.Технология изготовления позволила добиться повышенной гладкости поверхности, что приводит к её минимальной смачиваемости и, как следствие, полному выдуву в пробирку содержимого наконечника. Широкая часть наконечника изготовлена таким образом, что обеспечивает плотное прилегание к посадочному конусу дозаторов большинства известных производителей (BIOHIT, GILSON, Ленпипет (Thermo Fisher Scientific) и др.) | уп | 5 | 24500 | 122500
Итого: | [5 empty] | 1660911.7