## Лист1
Приложение к объявлению №110 от 18.07.2023 г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во (пл) | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Кассета Комплемент С3 Cobas Integra100тестов | Кассета Cobas integra фактор комплемент С3с С3С на 100 тестов,03001938322 | уп | 1 | 69206 | 69206
2 | Кассета Комплемент С4 Cobas Integra; 100тестов | Кассета Cobas integra комплемент фактор С4 на 100 тестов,03001962322 | уп | 1 | 67949 | 67949
3 | Очищающий р-р Cleaner Cassette в кассете на150тестов Cobas Integra | Кассета с очищающим раствором Cleaner сassette на 150 тестов 20764337322. Назначение Промывочный раствор для дополнительных циклов промывки для реагентных и пробозаборных игл на анализаторе cobas integra 400 plus. Реагенты - рабочие растворы NaOH 1 моль/л. Хранение и стабильность Срок хранения при 15 25 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10 15 °C 12 недель. | уп | 5 | 4395 | 21975
4 | Sysmex Изотонический разбавитель CELLPACK 20л/уп | Разбавитель цельной крови ( CELLPACK DCL 20 л )CT661628 универсальный дилюент DCL для использования в гематологических анализаторах Sysmex представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Упаковка: пластиковая канистра 20 л. Хранение и срок годности после первого вскрытия при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он хранится до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подключите к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом и в спецификациях реагента. | уп | 1 | 45000 | 45000
5 | Sysmex2000i Очищающий р-р CELL CLEAN | Сильнощелочной очиститель CELL CLEAN объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 1 | 46000 | 46000
6 | Sysmex окрашивающий реагент | Окрашивающий реагент (Sysmex FLUOROCELL WDF), AA325279, для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов SysmexXN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл. | уп | 1 | 320000 | 320000
7 | Sysmex Лизирующий р-р WDF | Лизирующий реагент (Sysmex LYSERCELL WDF) BG689680 для гемолиза эритроцитови окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | уп | 1 | 51000 | 51000
8 | Sysmex Лизирующий р-р 500мл | Реагент для определения количества гемоглобина SULFOLYSER 500 мл 05433514 дляопределения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах Sysmex, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л.Sysmex SULFOLYSER 500 м | уп | 1 | 30000 | 30000
9 | Наконечник для дозатора универсальный 5-250мкл №1000 (тип1) | Наконечники для дозатора 0,5-250 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (96 штук в упаковке). | уп | 5 | 1607.14 | 8035.7
Итого: | [5 empty] | 659165.7