| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биполярный кабель Bowa cord длина 4,5 метра; многоразовый; 2x4 контакта; расстояние между штифтами 28,58мм. Совместим с Bowa Erbe, Іnborna tiond, Martin international, Valleylab, Aesculap conmed.801-130 | Биполярный кабель Bowa cord длина 4,5 метра; многоразовый; 2x4 контакта; расстояние между штифтами 28,58мм. Совместим с Bowa Erbe, Іnborna tiond, Martin international, Valleylab, Aesculap conmed.801-130 | шт | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 2 | Мополярный кабель, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м | Мополярный кабель, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м Кабели являются соединительным элементом между аппаратами и инструментами, которые предназначены для электрохирургии. | шт | 2 | 64 000 | 128 000 |
| 3 | Кабель биполярный, расстояние между контактами 28,6мм | Кабель биполярный, расстояние между контактами 28,6мм. Предназначен для подключения биполярных инструментов в высокочастотном аппарате. Нестерильный, многоразовый.GN133. | шт | 4 | 38 000 | 152 000 |
| 4 | Рабочий элемент, биполярный (комплект) состоит из: - рабочий элемент, биполярный, - ВЧ-кабель., - защитный тубус ,Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. Тубус для цисто- уретроскопа 25 Шр."Мостик переходной, с одним закрываемым инструментальным каналом" | Рабочий элемент, биполярный (комплект) состоит из: - рабочий элемент, биполярный, - ВЧ-кабель., - защитный тубус ,Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором 27026 BO, с 2-мя переходниками с замками LUER, цветовой код: синий Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом для использования с тубусами цистоскопа 27026 A/AB/B/BB/C/CB/D/DB/U | шт | 1 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 5 | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой , Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие.,- 12 шт; | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой , Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие.,- 12 шт; | уп | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 6 | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой 40х19 мм, SL | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой, глубина 40 мм, ширина 19 мм, размер SL, с боковым механизмом крепления, с насечкой на внутренней стороне. Изготовлен из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 580 000 | 580 000 |
| 7 | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой 60х19 мм, SL | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой, глубина 60 мм, ширина 19 мм, размер SL, с боковым механизмом крепления, с насечкой на внутренней стороне. Изготовлен из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 580 000 | 580 000 |
| 8 | Расширитель CCR, поперечный, рентгенопрозрачный, SL | Расширитель CCR, поперечный, рентгенопрозрачный, SL. Предназначен для использования с лопатками расширителя с боковым механизмом крепления. Крепление изготовлено из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 9 | Рукоятка по CASPAR, расширителя | Рукоятка по CASPAR(модификация), расширителя. Нестерильная, многоразовая. | шт | 1 | 350 000 | 350 000 |
| 10 | Рамка по CASPAR, расширителя, с покрытием черного цвета | Рамка по CASPAR, расширителя, с покрытием черного цвета, с шариковым креплением для расширителей(лопаток), с подвижными соединением, ширина открытия 90 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 1 051 025 | 1 051 025 |
| 11 | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный 55 мм | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный, тупой, длина 55 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 122 060 | 122 060 |
| 12 | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный 70 мм | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный, тупой, длина 70 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 224 470 | 224 470 |
| 13 | Расширитель, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 55 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 180 000 | 360 000 |
| 14 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 85 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 122 060 | 122 060 |
| 15 | Расширитель по CASPAR, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель по CASPAR, окончатый, с покрытием черного цвета, длина 55 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 224 470 | 224 470 |
| 16 | Расширитель по CASPAR, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель по CASPAR, окончатый, с покрытием черного цвета, длина 85 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 918 550 | 1 837 100 |
| 17 | корпус контейнера без перфорации JK443 711x274x120 | Корпус контейнера, размер XXL без перфорации (для фильтра) на дне, со специальными ячейками для идентификационных табличек, бумажного идентификатора пломбы для контроля стерильности, с рукоятками для удобной транспортировки Внешние размеры без крышки контейнера: длина 711мм, ширина 274 мм. высота 120 мм Предназначен для стерилизации (паровой), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с крышкой контейнера и сеткой. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 316 385 | 316 385 |
| 18 | Микроиглодержатель DIADUST на 7/0 и меньше | Иглодержатель DIADUST Micro, прямой, 180мм (9 дюймов), пружинный, круглая ручка, с храповым механизмом, с алмазным напылением, нитью до 7/0, нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 344 240 | 344 240 |
| 19 | Микроиглодержатель DIADUST до 5/0 | Микроиглодержатель DIADUST, прямой, 200 мм (9 дюймов), пружинный, плоская ручка, с храповым механизмом, с алмазным напылением, нитью до 5/0, нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 219 440 | 219 440 |
| 20 | Ареолотом 40мм | Маркер ареолы имеет острый,режущий край.При вращающем движении с нажимом арелотом с легкостью разрезает кожу 40мм | шт | 1 | 52 700 | 52 700 |
| 21 | Ареолотом 38мм | Маркер ареолы имеет острый,режущий край.При вращающем движении с нажимом арелотом с легкостью разрезает кожу 38мм | шт | 1 | 52 700 | 52 700 |
| 22 | Силиконовый мат, для сетки стандарта 1/1Противоскользящие, хорошо высыхают, бережно фиксируют инструменты в процессе обработки. | Силиконовый мат ,для сетки стандарта 1/1 размер 536 × 250 мм Для контейнера | шт | 3 | 80 000 | 240 000 |
| 23 | Щипцы лапароскопический | Щипцы, CLICK`line захватывающие, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, с тонким сечением, окончатые, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой , с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолирвоанный, вставка. Операционный инструмент, многоразовый, лапароскопический, рукоятка имеет функцию для блокировки бранш. | шт | 10 | 400 000 | 4 000 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 14 106 650 |