| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы для захвата вставка со стержнем HYSAFE / рукоятка для HYSAFE-SYSTE диаметр 5 Fr | Щипцы для захвата вставка со стержнем HYSAFE / рукоятка для HYSAFE-SYSTEM Щипцы для захвата вставка со стержнем HYSAFE / рукоятка для HYSAFE-SYSTEM. Жесткий зажим, Рабочая часть вращается на 360 градусов, Бранши по типу «мышиная пасть», обе бранши подвижные. Рабочая длина 550 мм, диаметр 5 Fr. Многоразовый, Стерилизация автоклавированием, Рабочая конструкция с быстросъемным замком. Рукоятка оснащена защитой от перегрузки. Совместима с цистоскопом. | шт | 2 | 406 000 | 812 000 |
| 2 | Щипцы для захвата вставка со стержнем HYSAFE / рукоятка для HYSAFE-SYSTE диаметр 4 Fr | Щипцы для захвата вставка со стержнем HYSAFE / рукоятка для HYSAFE-SYSTEM Щипцы для захвата вставка со стержнем HYSAFE / рукоятка для HYSAFE-SYSTEM. Жесткий зажим, Рабочая часть вращается на 360 градусов, Бранши по типу «мышиная пасть», обе бранши подвижные. Рабочая длина 550 мм, диаметр 4 Fr. Многоразовый, Стерилизация автоклавированием, Рабочая конструкция с быстросъемным замком. Рукоятка оснащена защитой от перегрузки. Совместима с цистоскопом | шт | 2 | 650 000 | 1 300 000 |
| 3 | Запасной уплотнительный колпачок Уплотнительный колпачок 9.5-10.1MM красный | Запасной уплотнительный колпачок 10шт в упаковке из Набор инструментов для общехирургических лапароскопических операций | уп | 10 | 40 000 | 400 000 |
| 4 | Запасной уплотнительный колпачок Уплотнительный колпачок 3.4-5.1MM синий | Запасной уплотнительный колпачок 10шт в упаковке из Набор инструментов для общехирургических лапароскопических операций | уп | 10 | 40 000 | 400 000 |
| 5 | Уплотняющий колпачок 5мм | Клапан мемб запасной для троакаров с пропуском 5мм(10шт) | уп | 10 | 9 000 | 90 000 |
| 6 | Уплотняющий колпачок 10мм | Клапан мемб запасной для троакаров с пропуском 10мм(10шт) | уп | 10 | 12 000 | 120 000 |
| 7 | Биполярная вставка | Вставка рабочая, щипцов биполярная, 2 mm, дистально изогнута 45°, горизонтально закрывающаяся, размер 3 мм, длина 20 см (для нейроэндоскопической хирургии 1шт). | шт | 1 | 208 884 | 208 884 |
| 8 | Биполярная рабочая вставка | Вставка рабочая, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45°, закрывающиеся горизонтально, размер 3 мм, длина 20 см.(для нейроэндоскопической хирургии 1шт). FGМ. | шт | 1 | 208 884 | 208 884 |
| 9 | Биполярный пинцет PREMIUM прямой, с наконечником изогнутым на 30 | биполярные пинцеты, с короткими загнутыми концами,наконечник 2мм, 19см （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт） | шт | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 10 | Биполярный пинцет PREMIUM прямой, с наконечником изогнутым на 30 | биполярные пинцеты, с короткими загнутыми концами,наконечник 1.2мм, 19см （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт） | шт | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 11 | инструмент опухоль держатели: 90мм 31/2 “ длина 210мм (8¼’’) (1шт) | инструмент опухоль держатели: 90мм 31/2 “ длина 210мм (8¼’’) （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 12 | Kerrison Bone punches (Керрисон): FF717, Выкусыватель по KERRISON | Kerrison Bone punches (Керрисон): FF717（Микронейрохирургиской） 2.Щипцы, костный выкусыватель по KERRISON, разборный, режет под углом 60° вверх, размер 2 мм, рабочая длина 17 см (Для нейроэндоскопической хирургии ） | шт | 1 | 196 300 | 196 300 |
| 13 | Kerrison Bone punches (Керрисон): FF720, Выкусыватель по KERRISON | Kerrison Bone punches (Керрисон): FF720（Микронейрохирургиской） 2.Щипцы, костный выкусыватель по KERRISON, разборный, режет под углом 60° вверх, размер 2 мм, рабочая длина 17 см Для нейроэндоскопической хирургии ） | шт | 1 | 196 300 | 196 300 |
| 14 | Kerrison Bone punches (Керрисон): FF562, Выкусыватель по KERRISON | Kerrison Bone punches (Керрисон): FF562（Микронейрохирургиской） 2.Щипцы, костный выкусыватель по KERRISON, разборный, режет под углом 60° вверх, размер 2 мм, рабочая длина 17 см（Для нейроэндоскопической хирургии ） | шт | 1 | 196 300 | 196 300 |
| 15 | Выкусыватель по KERRISON | Кусачки, костный выкусыватель по KERRISON, разборный, режет под углом 60° вверх, размер 2 мм, рабочая длина 17 см （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт | шт | 1 | 196 300 | 196 300 |
| 16 | Микроножницы (CHARMANT)1.31-13 ANHT острый 50 мм 130 мм | Микроножницы (CHARMANT)1.31-13 ANHT острый 50 мм 130 мм | шт | 1 | 1 099 000 | 1 099 000 |
| 17 | Микроножницы (CHARMANT) 2.31-16 BNHT закругленный 50 мм 130 мм | Микроножницы (CHARMANT) 2.31-16 BNHT закругленный 50 мм 130 мм | шт | 1 | 1 099 000 | 1 099 000 |
| 18 | Микроножницы (CHARMANT) 3.31-24 BNJT закругленный 60 мм 180 мм | Микроножницы (CHARMANT)1.31-13 ANHT 3.31-24 BNJT закругленный 60 мм 180 мм （Микронейрохирургиской 3шт） | шт | 1 | 1 099 000 | 1 099 000 |
| 19 | Диссектор, острый, круглый | Диссектор, острый, круглый шпатель, кончик угловой 45°, размер 3 мм, c круглой рукояткой, длина 25 см （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт. 28164 DB. | шт | 1 | 284 000 | 284 000 |
| 20 | Диссектор, острый, круглый | Диссектор, острый, круглый шпатель, кончик загнут на 45°, размер 2 мм,c круглой рукояткой, длина 25 см （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт）28164DA. | шт | 1 | 304 000 | 304 000 |
| 21 | Микроножницы для основания черепа с супержестким лезвием(CHARMANT) М 31-5016 80vmm 190mm L 31-5014 105mm 215mm | 1. Микроножницы для основания черепа с супержестким лезвием(CHARMANT) М 31-5016 80mm 190mm L 31-5014 105mm 215mm（Микронейрохирургиской 2шт） | шт | 2 | 1 099 000 | 2 198 000 |
| 22 | Микроножницы изогнутые для анастомоза(CHARMANT)31-5150 50mm 165mm,31-5019 50mm 165mm | 1. Микроножницы изогнутые для анастомоза(CHARMANT)31-5150 50mm 165mm,31-5019 50mm 165mm （Микронейрохирургиской 2шт） | шт | 2 | 1 099 000 | 2 198 000 |
| 23 | Ножницы | 1.Ножницы, прямые, с маленькой рукояткой, рабочая длина 18 см （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт. 28164MZB. | шт | 1 | 383 292 | 383 292 |
| 24 | Ножницы | Ножницы, загнуты вверх на 45°, поворотные, тонкие, тубус поворачивается на 360°, рабочая длина 18 см, с соединением для чистки （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт）28164SAD | шт | 1 | 575 952 | 575 952 |
| 25 | Микродержатель изогнутый с плоской ручкой, кончик 0,2мм(CHARMANT) 31-5025 40mm 150mm | Микродержатель изогнутый с плоской ручкой, кончик 0,2мм(CHARMANT) 31-5025 40mm 150mm （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 607 000 | 607 000 |
| 26 | Пинцет средний с байонетной ручкой, кончик 0,15 мм(CHARMANT)31-5029 80mm 175mm | Пинцет средний с байонетной ручкой, кончик 0,15 мм(CHARMANT)31-5029 80mm 175mm （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 509 000 | 509 000 |
| 27 | Микропинцет с прямой ручкой и шириной кончика 0,15 мм(CHARMAN T31-5026 45 mm 155mm | Микропинцет с прямой ручкой и шириной кончика 0,15 мм(CHARMANT31-5026 45 mm 155mm | шт | 1 | 447 000 | 447 000 |
| 28 | Микропинцет с прямой ручкой и шириной кончика 0,2 мм 31-5027 45 mm 155mm | Микропинцет с прямой ручкой и шириной кончика 0,2 мм 31-5027 45 mm 155mm | шт | 1 | 447 000 | 447 000 |
| 29 | Микропинцет с прямой ручкой и шириной Кончика 0,1 мм 31-1101 01 mm 130mm | Микропинцет с прямой ручкой и шириной кончика 0,1 мм 31-1101 01 mm 130mm （Микронейрохирургической) | шт | 1 | 447 000 | 447 000 |
| 30 | Микротсасывающая канюня | Микротсасывающая канюня с регулируемым давлением(CHARMANT)4F 600mm （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 329 000 | 329 000 |
| 31 | Микротсасывающая канюня | Канюля, коагуляционная отсасывающая, рабочая длина 17 см, внешний диамет 3 мм, угловая | шт | 1 | 329 000 | 329 000 |
| 32 | Микротсасывающая канюня | Канюля, отсасывающая трубка по FRANK-PASQUINI, внешний диаметр 3 мм, угловая, загнута вверх, с шаровидным концом, с платой для пальца и регулировочным отверстием, с LUER соединителем, рабочая длина 13 см | шт | 1 | 329 000 | 329 000 |
| 33 | Микротсасывающая канюня | Канюля, отсасывающая трубка по FRANK-PASQUINI, диаметр 3 мм, угловая, загнута вниз, с шариковым окончанием, с пластиной для пальца и с регулировочным отверстием, с LUER, рабочая длина 13 см （Для нейроэндоскопической хирургии ） | шт | 1 | 329 000 | 329 000 |
| 34 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802913 прямой хир сталь 127 41 мм 0,75 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802913 прямой хир сталь 127 41 мм 0,75,0 （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 35 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802919 штыковой титан 197 76 мм 0,25 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802919 штыковой титан 197 76 мм 0,25 （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 36 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802986 штыковой титан 222 76 мм 0,5 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802913 прямой хир сталь 802986 штыковой титан 222 76 мм 0,5 (Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 37 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802987 штыковой титан 222 76 мм 1,0 | Биполярные щипцы Codman Bipolar Forceps irrigating insulated(CODMAN) 802987 штыковой титан 222 76 мм 1,0 （Микронейрохирургиской 1шт） | шт | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 38 | Оптика HOPKINS II 0°, 4 мм, длиной 18 см. | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый （Для нейроэндоскопической хирургии 1шт. 28132АА | шт | 1 | 1 024 000 | 1 024 000 |
| 39 | Оптика HOPKINS II 30°, 4 мм, длиной 18 см. | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS® передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный（Для нейроэндоскопической хирургии 1шт）28132ВА | шт | 1 | 1 024 000 | 1 024 000 |
| 40 | Зеркало Кушинга-Ландольта Cushing-Landolt | Зеркало Кушинга-Ландольта Cushing-Landolt | шт | 1 | 200 000 | 200 000 |
| 41 | Расширитель для транссфеноидальной хирургии 90x15mm,110x15mm | Расширитель для транссфеноидальной хирургии 90x15mm,110x15mm | шт | 2 | 180 000 | 360 000 |
| 42 | Остеотом 180mm кончик 7мм | Остеотом 180mm кончик 7мм | шт | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 43 | молоток 235гр 185мм 7 1\4 | молоток 235гр 185мм 7 1\5 | шт | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 44 | кюретка | 1)Кюретка, кольцевая по de DIVITIIS- CAPPABIANCA, тупая, внутр. диам. 3 мм, кончик тубуса загнут всторону, с круглой рукояткой, длина 25 см.281164RE | шт | 1 | 180 000 | 180 000 |
| 45 | кюретка | 2) Кюретка, кольцевая по de DIVITIIS- CAPPABIANCA, тупая, внутр. диам. 5 мм, кончик тубуса загнут всторону, с круглой рукояткой, длина 25 см.28164RA | шт | 1 | 180 000 | 180 000 |
| 46 | кюретка | 3) Кюретка, кольцевая по CAPPABIANCA-de DIVITIIS, круглая проволока, 3 мм, гибкая, конец загнут под углом 45°, с круглой рукояткой, длина 25 см.28164RE | шт | 1 | 180 000 | 180 000 |
| 47 | 18. NICOLA щипцы, в форме совка, диаметр 2,5 мм1) Щипцы, прямые 180 мм 7“ 1/22) Щипцы, изогнутые справо 180 мм 7“ 1/23) Щипцы, изогнутые влево 180 мм 7“ 1/2 | 18. NICOLA щипцы, в форме совка, диаметр 2,5 мм1) Щипцы, прямые 180 мм 7“ 1/22) Щипцы, изогнутые справо 180 мм 7“ 1/23) Щипцы, изогнутые влево 180 мм 7“ 1/2 | шт | 3 | 1 200 000 | 3 600 000 |
| 48 | 1. Щипцы для захвата таканей, штыкообразные 245 95/8 рабочее расстояние 120 мм, 43/4” | 1. Щипцы для захвата таканей, штыкообразные 245 95/8 рабочее расстояние 120 мм, 43/4” | шт | 1 | 320 000 | 320 000 |
| 49 | КреплениеQuick-ClampDORO LUNA® для Quick-Rail® | КреплениеQuick-ClampDORO LUNA® для Quick-Rail® | шт | 1 | 711 450 | 711 450 |
| 50 | Соединительный элемент DORO LUNA | Соединительный элемент DORO LUNA | шт | 1 | 749 700 | 749 700 |
| 51 | Стержень DORO LUNA® | Стержень DORO LUNA® | шт | 1 | 326 400 | 326 400 |
| 52 | Изогнутая опора DORO LUNA® | Изогнутая опора DORO LUNA® | шт | 1 | 567 375 | 567 375 |
| 53 | П-образная рама для сидячего положения DORO | П-образная рама для сидячего положения DORO | шт | 1 | 892 500 | 892 500 |
| 54 | Универсальный зажим для боковых направляющих DORO LUNA | Универсальный зажим для боковых направляющихDORO LUNA | шт | 2 | 385 050 | 770 100 |
| 55 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический, общего назначения 200*2,5 мм, с атравматической нарезкой. Является вспомогательным универсальным медицинским инструментом. Инструмент состоит из 2-х пластин. Одной стороной пластины спаяны, а с противоположной разведены и заужены, называются «губки», имеют неглубокие поперечные насечки. Пинцет должен пружинить.Материал пинцета анатомического - нержавеющая сталь, обеспечивающая медицинскому инструменту долговременное эксплуатирование и стойкость к различным механическим воздействиям. Гладкость поверхности минимизирует возможность загрязнения. длина пинцета - 200 мм; ширина губки - 2,5 мм. | шт | 3 | 4 600 | 13 800 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 30 096 387 |