## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №123 от 28.08.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Набор для выявления гепатита C (HCV COMBO) | Набор для выявления гепатита C (HCV COMBO) (ИХЛ) в сыворотке и плазме крови человека методом ИХЛА на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 рассчитан на проведение 200 анализов. Набор состоит из двух картриджей с RFID метками, которые позволяют отслеживать остатки анализов в системе и двух флаконов калибраторов Cal1, Cal2 объемом по 1мл. Фасовка 2х100+калибратор в упк. Каждый картридж содержит R1-6 мл, R2-11 мл, R3-6 мл. | набор | 19 | 119200 | 2264800
2 | Набор для выявления и кол-го определения концентрации поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) (ИХЛ) | Набор для выявления и количественного определения концентрации поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) (ИХЛ) в сыворотке или плазме крови человека методом ИХЛА на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 рассчитан на проведение 200 анализов. Набор состоит из двух картриджей с RFID метками, которые позволяют отслеживать остатки анализов в системе и двух флаконов калибраторов Cal1, Cal2 объемом по 1мл. Фасовка в упк 2х100 +калибратор. Каждый картридж содержит R1-6 мл, R2-11 мл | набор | 17 | 102000 | 1734000
3 | Контроль гепатита C (HCV) | Контроль гепатита C (HCV) состоит из двух пробирок по 1 мл. Контроль предназначен для использования в качестве материала объективного контроля качества для мониторинга состояния набора для выявления гепатита C (HCV COMBO) (ИХЛ) на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 . Фасовка в упк. 1мл х 2 | упк | 4 | 22500 | 90000
4 | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита B Уровень 1 (HBsAg Level 1) | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) уровень 1 состоит из одной пробирки 2 мл. Контроль предназначен для использования в качестве материала объективного контроля качества для мониторинга прецизионности количественного реагента для определения HBsAg на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 . Фасовка в упк. 2млх1. | упк | 4 | 13600 | 54400
5 | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита B Уровень 2 (HBsAg Level 2) | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) уровень 2 состоит из одной пробирки 2 мл. Контроль предназначен для использования в качестве материала объективного контроля качества для мониторинга прецизионности количественного реагента для определения HBsAg на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 . Фасовка в упк. 2млх1. . | упк | 4 | 13600 | 54400
6 | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита B Уровень 3 (HBsAg Level 3) | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) уровень 3 состоит из одной пробирки 2 мл. Контроль предназначен для использования в качестве материала объективного контроля качества для мониторинга прецизионности количественного реагента для определения HBsAg на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 . Фасовка в упк. 2млх1. | упк | 4 | 13600 | 54400
7 | Промывочный буфер WS для хемилюминесцентного анализатора | Промывочный буфер WS разлит в картриджи в объеме 60 мл*2, предназначен для промывки и поддержания в рабочем состоянии иглы для отходов и иглы для реактивов на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 . Фасовка в упк. 60 мл х 2. | упк | 4 | 10000 | 40000
8 | Промывочный буфер для хемилюминесцентного анализатора | Промывочный буфер представляет собой концентрат, предназначенный для использования на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000 . Он используется для промывки зондов и трубок в процессе обнаружения, для промывки твердофазных иммунных комплексов с целью уменьшения перекрестного загрязнения и интерференции между реагентами, а также удаления других свободных компонентов. Промывочным буфером также могут быть разбавлены некоторые образцы. Фасовка 250 мл х 2 мл в упаковке. | упк | 52 | 10780 | 560560
9 | Субстратный буфер для хемилюминесцентного анализатора | Субстратный буфер состоит из Субстрат А 500 мл. и Субстрат В 500 мл. Он предназначен для использования после инкубации и промывки, для использования с набором на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000. Анализатор добавляет субстрат-буфер А для иммуноанализа. Жидкая среда будет подкислена, чтобы предотвратить слишком раннее высвобождение энергии и слипание магнитных гранул, а также отделение сложного эфира акридина (АЭ) от реакционного соединения. Затем добавляется субстрат В с помощью которого жидкая среда подщелачивается и подвергается реакции окисления эфиром акридина (АЭ), которая генерирует хемилюминесценцию. Фасовка А 500 мл 1,В 500 мл 1. | упк | 6 | 54600 | 327600
10 | Реакционные кюветы для хемилюминесцентного анализатора | Пластиковые кюветы в планшетах для установки в анализатор, для использования на автоматическом анализаторе «TAKURRA» T1000. 24 шт в планшете. Используются для постановки анализа. Фасовка 2496 шт/ упаковка | упк | 3 | 143000 | 429000
Итого: | [5 empty] | 5609160