## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №129
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Бумага для принтера газового стерилизатора | Бумага для принтера, для стерилизатора 3М Steri-Vac, 80мм. В коробке 2 штуки. | шт | 2 | 31000 | 62000
2 | Химический индикатор для контроля качества газовой стерилизации №240 | 5 1251 Индикатор-полоска Comply химический №240 Индикатор-полоска Comply химический №240. Химический индикатор 1251 представляет собой бумажную полоску шириной 1,6 см и длиной 20,4 см с напечатанной на поверхности индикаторной краской, которая изменяет цвет с темно-красного на зеленый после экспонирования этилен-оксидным методом стерилизации. Это происходит когда газ проникает в точку размещения полоски, обычно это центр упаковки. Внутренний химический индикатор должен применяться внутри каждой стерилизуемой упаковки упак 1 40 000,00 40 000,00 | кор | 4 | 36000 | 144000
3 | Индикаторы биологические для контроля газовой стерилизации № 50 шт. | Индикаторы биологические Attest быстрого чтения для газового стерилизатора 3M Steri-Vac, 50/упак. Результат в течение 4х часов. | кор | 2 | 165000 | 330000
4 | Двухпедальный переключатель электрохирургическому блоку THUNDERBEAT ESG-400 | Двухпедальный переключатель электрохирургическому блоку THUNDERBEAT ESG-400 Размеры-347 x 65 x 186 мм Вес 1,9 кг Длина соединительного кабеля 4 м. Максимальное напряжение 25 В пер. тока/60 В пост. Тока. Максимальный электрический ток -1 А .Класс защиты согласно МЭК 60529- IPX8 | шт | 1 | 250000 | 250000
[5 empty] | ИТОГО: | 786000