## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №126 от 04.09.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR TUC 20СМ | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR TUC. Длина 20см, с карбидвольфрамовыми вставками. Имеет золотые кольца на ручках. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования | штука | 4 | 112500 | 450000
2 | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ 18СМ | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ, ИЗОГНУТЫЕ Для пережатия кровеносных сосудов во время хирургической операции для предотвращения кровотечения. Также предназначен для захвата и удаления инородных тел, слюнных камней, осколков зуба и так далее. Общая длина: 18см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть прямая, имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки:85 мм. Ширина кончиков рабочей части: 4 мм Наличие кремальеры. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. 33 | штука | 2 | 35000 | 70000
3 | НОЖНИЦЫ METZENBAUM ДЕЛИКАТНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ, ТУПОКОНЕЧНЫЕ, 18СМ | Н1ОЖНИЦЫ METZENBAUM ДЕЛИКАТНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ, ТУПОКОНЕЧНЫЕ, Длина 181см. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого мет2одом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инст6румента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изгот12овителя. Индиви2дуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, па1ртии. Инструмент многоразового использования | штука | 3 | 106250 | 318750
4 | РЕТРАКТОР HENLEY ОСТРЫЙ 16,5СМ | РЕТРАКТО2Р HENLEY ОСТРЫЙ Длина 16,5см. рабочая часть заканчивается зубьями с к3аждой стороны — они расположены симметрично, их по три. Расширитель4 оснащен фиксатором, чтобы держать ткани в нужном положении и исключить их движение. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 1 | 862500 | 862500
5 | СМЕННЫЙ НОЖ HENLEY 16X25 ММ ДЛЯ РЕТРАКТОРА | СМЕННЫЙ НОЖ HENLEY ДЛЯ РЕТРАКТОРА. Размеры 16х25мм. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 1 | 147500 | 147500
6 | АНОСКОП IVES-FANSLER VULCAN.ОБТУРАТОР | АНОСКОП IVES-FANSLER VULCAN.ОБТУРАТОР Диаметр 22мм. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. | штука | 1 | 126250 | 126250
7 | ЩИПЦЫ MIKULICZ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 14 СМ | ЩИПЦЫ MIKULICZ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 14см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки:24 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 2 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. | штука | 2 | 41250 | 82500
8 | ЩИПЦЫ MIKULICZ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 18 СМ | ЩИПЦЫ MIKULICZ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 18 СМ Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 18см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки:33-35 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 3 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. | штука | 6 | 58750 | 352500
9 | ЩИПЦЫ MIKULICZ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20 СМ | ЩИПЦЫ MIKULICZ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20 СМ Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 20см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки:33-35 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 3 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. | штука | 12 | 62500 | 750000
10 | ЩИПЦЫ MIKULICZ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20,5 СМ | ЩИПЦЫ MIKULICZ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20,5 СМ Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 20,5см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки:30 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 4 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. | штука | 2 | 62500 | 125000
11 | ЩИПЦЫ MIKULICZ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 24,5 СМ | ЩИПЦЫ MIKULICZ ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 24,5 СМ Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 24,5см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен продольный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки:40 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 5 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. | штука | 1 | 108750 | 108750
12 | ЩИПЦЫ FAURE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 | ЩИПЦЫ FAURE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ, ДЛЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 20СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 Для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. Общая длина: 20см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Наличие кремальеры. Рабочая часть имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки: 28-30 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 3 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. | штука | 2 | 62500 | 125000
13 | ИГЛА БЕРСИ, ДИАМЕТР 2,45 ММ. РАБОЧАЯ ДЛИНА160 ММ | Игло-щипцы, рабочая длина 160 мм, диаметр 2,45 мм, рукоятка без замка, одна бранша подвижная. неподвижная бранша заострена в виде иглы. Бранши имеют поперечные бороздки | штука | 3 | 820000 | 2460000
14 | ИГЛА ВЕРЕСА ДЛЯ ОПТИКИ ДИАМЕТР 2,3 ММ. РАБОЧАЯ ДЛИНА 174 ММ | Канюля Вереса. с пружинным стилетом, многоразовая, с краном для инсуффляции газа и соединением Люэр. Диаметр 2.1 мм, рабочая длина 150 мм | штука | 4 | 270000 | 1080000
Итого: | [5 empty] | 7058750