## Лист1
Приложение к объявлению №131 от 20.09.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | 2М20886 СТЕНКА БОКОВА. Расходные материалы для медицинского оборудования производства «Dragerwerk AG&Co.KGaA» | Стенка боковая (2М20886) ТС: 2шт.стенка боковая экранная высотой 15см. | компл | 1 | 587520 | 587520
2 | 2М20891 СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ. Расходные материалы для медицинского оборудования производства «Dragerwerk AG&Co.KGaA» | Стенка передняя (2М20891) ТС: стенка передняя экранная высотой 15см. | шт | 1 | 406080 | 406080
3 | 2М20892 СТЕНКА ЗАДНЯЯ. Расходные материалы для медицинского оборудования производства «Dragerwerk AG&Co.KGaA» | Стенка задняя (2М20892) ТС: стенка задняя экранная высотой 15см. | шт | 1 | 359640 | 359640
4 | 2М20434 ЗАГЛУШКА. Расходные материалы для медицинского оборудования производства «Dragerwerk AG&Co.KGaA» | Заглушки (2М20434) ТС: заглушки силиконовые для фиксации шлангов и проводов | шт | 4 | 19440 | 77760
5 | Mногоразовый матрац, для Caleo®, | МХ 17012 (Caleo ARXE-0033)- Матрац SoftBed, для Caleo,. ТС: Матрац SoftBed для инкубатора Caleo, многоразовый, чехол для матраца: 100% полиуретан, ткань: 100% полиэстер, матрац из холодной пены. Размер: длина 60см. ширина 45см. | шт | 1 | 341280 | 341280
6 | Лампа и стартеры ST 11 Basic для Рециркулятора Армед в комплекте | Лампа Tibera UVC 15W G13..Мощность лампы 15,напряжение на лампt B-55.Ток на лампе mA-310.Напряжение питания B-127 B50 Гц.Мощность УФ Излучения ,Вт 5,1.Длина волны ,нм-253,7. Характеристика Стартера St 111 Basic 4…40W,65W 220-240 V AC Single | шт | 8 | 7000 | 56000
7 | Лампа и стартеры ST 11 Basic для Рециркулятора Сибэст в комплекте | Лампа Tibera UVC 15W G13..Мощность лампы 15,напряжение на лампt B-55.Ток на лампе mA-310.Напряжение питания B-127 B50 Гц.Мощность УФ Излучения ,Вт 5,1.Длина волны ,нм-253,7. Характеристика Стартера St 111 Basic 4…40W,65W 220-240 V AC Single | шт | 8 | 7000 | 56000
8 | Рабочий элемент биполярный | Рабочий элемент, резектоскопа, биполярный, Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. | шт | 1 | 1082530 | 1082530
9 | Петля режущая, биполярная | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-об | шт | 1 | 426420 | 426420
Итого: | [5 empty] | 3393230