**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | iButton-01 LED Кнопка выхода металлическая накладная с подсветкой (NO контакты) | 1 | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42,  АО «ННМЦ» (склад) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. измер.** | **Цена** | **Сумма, без учета НДС (тенге)** |
| 1 | iButton-01 LED Кнопка выхода металлическая накладная с подсветкой (NO контакты) | Кнопка выхода металлическая с подсветкой Особенности Наработка на отказ – 500 000 циклов Материал – цинковый сплав Тип монтажа - накладная Питание – 12 В DC Контакт: NO Коммутируемая нагрузка - 3А/36В постоянного тока Диапазон рабочих температур -40 до +50℃ IP44 | 1,00 | шт. | 3 563,39 | 3 563,39 |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.